## Ítem a ítem inicial CP 06-22
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006 DE 2022
“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DEL GRUPO ROBUSTOS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, TALLERES, CENTROS Y AULAS ESPECIALIZADAS DE LAS FACULTADES Y DOCTORADO EN INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.”
ANEXO No. 3 FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y OFERTA ECONÓMICA
ITEM | FACULTAD Y/O DEPENDENCIA | LABORATORIO Y/O DEPENDENCIA DESTINO | UBICACIÓN | NOMBRE EQUIPO | CANTIDAD | SSI | CAHOZ | METRICOM | IMCOLMEDICA | 3-11 INVERSIONES | NUEVOS RECURSOS | CTL COMPANY | HIGIELECTRONIX | I+D | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS | ICL | AVANTIKA COLOMBIA | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA | KASSEL | IMOCOM | AC INGENIEROS | INSULAB | SANDOX | TECNIGEN
1 | FACULTAD TECNOLOGICA | LABORATORIO DE QUÍMICA | BLOQUE 5 -PISO DOS | Refractómetro portátil | 2 | [6 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | No cumple: en el catálogo - ficha técnica anexa (pág. 988) y en el anexo 3 el equipo ofertado Atago PAL-3 no mide IR (índice de refracción) solicitado en las especificaciones técnicas. | CUMPLE TÉCNICAMENTE | No cumple: No se acepta el subsane, los estándares del equipo ofertado no se ajustan a las especificaciones técnicas establecidas por el laboratorio y que atienden a la necesidad de las pruebas que se realizan en el mismo |  |  | No cumple: No anexa el catálogo - ficha técnica - para el equipo ofertado. | CUMPLE TÉCNICAMENTE
2 | FACULTAD TECNOLOGICA | LABORATORIO DE QUÍMICA | BLOQUE 5 -PISO DOS | Turbidímetro portátil | 1 | [9 empty] | No cumple: No se acepta el subsane, no se determina el volumen de estándares a entregar. Por otra parte la información allegada para subsanar las observaciones no se ajusta a las especificaciones técnicas del equipo ofertado establecidas en el anexo 3 | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE | CUMPLE
3 | FACULTAD TECNOLOGICA | LABORATORIO DE QUÍMICA | BLOQUE 5 -PISO DOS | Floculador | 1 | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [9 empty] | No cumple: en el catálogo - ficha técnica dice: BRIX (0 a 85%) e IR-índice de refracción (1.3300 a 1.5080) que no cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas. | CUMPLE TÉCNICAMENTE
4 | Tecnológica | Taller de Máquinas | Bloque 12 Salón 102 | Torno convencional | 3 | [14 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE
5 | Tecnológica | Suelos - Pavimentos - Concretos | Bloque 5 | Consolidómetro Electromecánico | 1
6 | Tecnológica | Suelos - Pavimentos - Concretos | Bloque 5 | Extractor de núcleos | 1
7 | Tecnológica | Suelos - Pavimentos - Concretos | Bloque 5 | Penetrómetro de cono para límite líquido | 1
8 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO APLICADO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | BLOQUE 12-204 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN CC | 6 | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  |  |  | El equipo ofertado por la empresa I+D SAS no especifica en el “Anexo 3”, el cumplimento de una de las características técnicas solicitadas, la cual corresponde a la tensión de entrada de la fuente de alimentación. Pero es importante destacar que revisando el manual adjunto por la empresa, dicha característica se puede validar y se ajusta con los requerimientos solicitados. Por lo tanto, se realiza el ajuste en el documento EVALUACIÓN ITEM A ITEM ROBUSTOS 2022 inhabilitando técnicamente a la empresa I+D SAS. |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  |  | NO CUMPLE Las caracteristicas que el equipo ofertado no cumple son: *La equipo ofertado no tiene dos canales regulables de 0-30 V. * Ni en el manual ni en el Anexo 3 es posible verificar que este equipo cuente con una protección contra cortocircuito y sobrecarga
9 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO APLICADO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | BLOQUE 12-204 | SONDAS DE PRUEBA PASIVA | 14 | El ancho de banda que entrega el equipo ofertado por la empresa SSI SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA INGENIERÍAS SAS no cumple con los requerimientos técnicos establecidos para esta convocatoria. Por lo tanto, se concluye que el equipo “NO CUMPLE” |  |  |  | Teniendo en cuenta que el equipo ofertado por la empresa 3-11 INVERSIONES S.A.S, no relaciona en su oferta económica el manual original del equipo ofertado o un enlace de acceso a la página web del fabricante, que permita realizar una evaluación técnica correcta, se concluye que el equipo “NO CUMPLE”DEBIDO A QUE EL CATALOGO NO TIENE LINK DE REFERENCIA NI CATALOGO ORIGINAL según el numeral 2.3.1.6 |  |  |  | El ancho de banda que entrega el equipo ofertado por la empresa I+D SAS no cumple con los requerimientos técnicos establecidos para esta convocatoria. Por lo tanto, se concluye que el equipo “NO CUMPLE” |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE
10 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO APLICADO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | BLOQUE 12-204 | VARIADORES DE FRECUENCIA (Subordinación tecnológica) | 6
11 | TECNOLOGICA | LABORATORIO REDES Y TELEMATICA | BLOQUE 12 SEGUNDO PISO | Solución integral para el laboratorio de redes | 1
12 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Tecnología en electrónica | Bloque 4, Piso 4 | Generador de función de formas de onda arbitraria de 2 canales de 30MHz | 12 | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE
13 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Tecnología en electrónica | Bloque 4, Piso 5 | Osciloscopio digital de 100MHz, 2 canales. | 12 | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [7 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE
14 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Tecnología en Electrónica | Bloque 4, Piso 4 | Multímetros Digitales True RMS con batería Li-ion recargable o alimentación AC (Banco) | 12 |  |  |  |  | SI CUMPLE TECNICAMENTE |  |  |  | NO CUMPLE POR ACCESORIOS |  | SI CUMLE TECNICAMENTE
15 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIOS DE BIOLOGÍA | UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y ALMACEN DE BIOLOGIA | REFRIGERADOR VERTICAL DE LABORATORIOS | 3 | [5 empty] | NO CUMPLE. OFRECE CON PUERTA DE VIDRIO Y LAESPECIFICACIÓN SOLICITA PUESTA SÓLIDA, ADICIONAL OFERTA UN UAN REFERENCIA PR-500 CODIGO DAI0853 Y NO SE ENCUENTRA DICHO CODIGO EN EL CATALOGO. |  |  |  | NO CUMPLE. EL EQUIPO MANEJA SONDAS PT-100 Y SE SOLICITAN PT-1000 |  | NO CUMPLE, EL ANEXO 3 ESTA CORTADO Y NO SE PUEDE VERIFICAR EL TIPO DE CONEXIÓN ELECTRICA A LA QUE FUNCIONA. |  | NO CUMPLE, EL ANEXO 3 ESTA CORTADO Y NO SE PUEDE VERIFICAR EL TIPO DE CONEXIÓN ELECTRICA A LA QUE FUNCIONA |  |  |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE
16 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIOS DE BIOLOGÍA | ALMACEN DE BIOLOGIA | PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN MAGNÉTICA | 1 |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  | NO CUMPLE, RELACIONA CONEXIÓN ELECTRICA A 220-230V Y SE SOLICITA A 110-115V |  |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  | NO CUMPLE, EL ANEXO 3 ESTA CORTADO Y NO SE PUEDE VERIFICAR EL TIPO DE CONEXIÓN ELECTRICA A LA QUE FUNCIONA EL EQUIPO. |  |  | NO CUMPLE, NO PRESENTA CATALOGO NI TAMPOCO EL ANEXO 3 PROPUESTA ECONOMICA EN PDF. | CUMPLE TÉCNICAMENTE | CUMPLE TÉCNICAMENTE
17 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIOS DE FÍSICA | LABORATORIO DE FÍSICA | KIT DE SENSORES INALÁMBRICOS PARA MEDICIÓN | 4
18 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIOS DE FÍSICA | LABORATORIO DE FÍSICA | Congelador -25°C | 1 | [13 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE
19 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIOS DE FÍSICA | LABORATORIO DE FÍSICA | Balanza de Triple Brazo | 5 | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE
20 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIOS DE FÍSICA | LABORATORIO DE FÍSICA | Lampara Estroboscópica | 2
21 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Laboratorio de Didáctica de las Matemáticas | Sede Macarena B 5 piso | UPS | 1 | [13 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE
22 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | CAE AUDIOVISUALES | MACARENA A | IMPRESORA TERMICA | 1 | [17 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE
23 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Archivística y Gestión de la Información Digital | BOSA PORVENIR | Lector Huella Dactilar | 1 | [17 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE
24 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Archivística y Gestión de la Información Digital | BOSA PORVENIR | lector código de barras | 4
25 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Archivística y Gestión de la Información Digital | BOSA PORVENIR | Digitalizador de Firmas | 2
26 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Archivística y Gestión de la Información Digital | BOSA PORVENIR | sensor de proximidad sin contacto, lector de tarjetas de identificación inteligente | 3
27 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Archivística y Gestión de la Información Digital | BOSA PORVENIR | Tarjeta de proximidad | 8
28 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Archivística y Gestión de la Información Digital | BOSA PORVENIR | Impresora 3D plástico material PLA ABS | 1
29 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Archivística y Gestión de la Información Digital | BOSA PORVENIR | Impresora térmica | 1 | [17 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE
30 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Archivística y Gestión de la Información Digital | BOSA PORVENIR | Impresora Etiquetas Códigos De Barras | 1 | [9 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [7 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE
31 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIO DE QUÍMICA | BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR | CONGELADOR DE -12 A -30 °C | 1 | [5 empty] | Cumple, sin embargo, el voltaje solicitado es de 110 V, la ficha técnica evaluada en las páginas 465 a 468 da la posibilidad que el equipo se suministre con este voltaje, por lo cual solicitamos la aclaración si se suministra con este voltaje. | [7 empty] | No cumple, la temperatura de funcionamiento solicitada está por debajo del rango estipulado que es -30 ±5%. El material de los gabinetes en acero inoxidable no está estipulado en la ficha técnica. No se estipulan ruedas para el desplazamiento de este equipo y el voltaje solicitado es de 110 V y en la ficha técnica figura a 230 V. Nota: No realizaron numeración del ítem 31 en la propuesta económica nos guiamos en la evaluación por el anexo 3 proporcionado por la empresa realizando la evaluación de la ficha técnica relacionada en la propuesta económica en las páginas 277 a 278.
32 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIO DE QUÍMICA | ALMACEN DE QUIMICA, PRODUCTOS NATURALES, BIOQUIMICA | REFRIGERADOR (2 A 8°C) CONGELADOR (-10 A -40 °c) DUAL | 3 | [13 empty] | Cumple, sin embargo, el voltaje señalado en la ficha técnica no corresponde a 110 V que fue lo solicitado. Se solicita aclarar las características de los estantes internos y si es posible suministrarlo con el voltaje solicitado. NOTA: No realizaron numeración del ítem nos guiamos en la evaluación por el anexo 3 proporcionado por la empresa realizando la evaluación de la ficha técnica relacionada en la propuesta económica de la página 325 a 327.
33 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIO DE QUÍMICA | ALMACEN DE QUIMICA | pH-METRO | 5 | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE Nota: No realizaron numeración del ítem 33 en la propuesta económica nos guiamos en la evaluación por el anexo 3 proporcionado por la empresa realizando la evaluación de la ficha técnica relacionada en la propuesta comercia página 307 a 317. |  |  | No cumple, ellos relacionan la referencia marca HANNA HI 991001 en el anexo 3, sin embargo, no está en la propuesta económica la ficha técnica del equipo solicitado ni la URL. | No cumple, no se anexó ficha técnica del equipo solicitado ni URL.
34 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIO DE QUÍMICA | ALMACEN DE QUIMICA | MINI CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL | 1 |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [11 empty] | No cumple, la ficha técnica relacionada en la página 302, no se incluye fuente de poder incorporada, no muestra información relacionada con bandeja de visualización de pozo negro. Se relacionan dimensiones más grandes del gel y se está pidiendo una cámara mini para chequeos rápidos, no señalan en la propuesta que accesorios de los solicitados están incluidos en la propuesta económica. |  |  |  | No cumple, relacionan en el Anexo 3 Major science MJ105A, sin embargo, no anexaron en la propuesta económica ficha técnica del equipo solicitado ni URL
35 | FAMARENA | Calidad de Aguas | Porvenir | Kit Fotómetro portátil Color de Agua (PCU) | 3 | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE | NO CUMPLE, con el ITEM 35 ya que en la ficha técnica aparece un equipo con referencia PCE-CSM2 página 229 el cual no cumple con ninguna especificación técnica.
36 | FAMARENA | Química Orgánica | Porvenir | Calorímetro Eléctrico | 7 | [9 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE
37 | FAMARENA | Química Orgánica y Calidad del agua (4) | Porvenir | Dispensadores de Volumen Variable | 10 | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE | CUMPLE TÉCNICAMENTE
38 | FAMARENA | Biología Molecular | Vivero | Cámara de Electroforesis Horizontal | 1 |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [11 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE
39 | FAMARENA | Biología Molecular | Vivero | Fuente de Poder para cámara de electroforesis | 1 |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [11 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE
40 | FAMARENA | Biología Molecular | Vivero | Mini centrifuga | 1 |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [9 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE
41 | FAMARENA | Ecología y Zoonosis y Herbario Forestal (1) | Porvenir | Microscopio | 5 |  |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE
42 | FAMARENA | Física e Hidráulica | Porvenir | Balanza Digital | 4 |  |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE
43 | FAMARENA | Diseño de Plantas | Porvenir | Horno de Convección Mecánica | 1 | [11 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE
44 | FAMARENA | Diseño de Plantas | Porvenir | Balanza Analítica | 1 |  |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [5 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE
45 | FAMARENA | Diseño de Plantas | Porvenir | Balanza de Precisión | 1 |  |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [9 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE
46 | FAMARENA | Diseño de Plantas | Porvenir | Desecador | 3 | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE
47 | FAMARENA | Servicios Públicos | Porvenir | Kit de Ensamble Sistema Solar Fotovoltaico | 2 | [15 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE
48 | FAMARENA | Almacén de Topografía | Vivero | Radar de Velocidad | 6 | [7 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [9 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE
49 | FAMARENA | Tecnologías Limpias | Vivero | Ariete Hidráulico | 1
50 | FAMARENA | Tecnologías Limpias | Vivero | Tacómetro Láser | 3
51 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | MÁQUINA DE CORTE Y GRABADO LÁSER | 1 | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO
52 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | ESCANER 3D | 1 | [14 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE
53 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | IMPRESORA 3D DE RESINA | 1
54 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | MÁQUINA DE IMPRESIÓN 3D LPD | 1
55 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | Osciloscopio 2 CANALES 3 en 1 de 70MHz | 65 |  |  |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE
56 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | Osciloscopio 2 CANALES 20 MHz | 4 | [8 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE
57 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE LUCES Y SONIDO | Sede Palacio La Merced | ESTANTES | 1 | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [6 empty] | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados.
58 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE LUCES Y SONIDO | Sede Palacio La Merced | ARMARIO INDUSTRIAL | 1 | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  |  |  |  | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados. |  | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados.
59 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE LUCES Y SONIDO | Sede Palacio La Merced | Organizador de bases | 4 | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [6 empty] | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados.
60 | FACULTAD DE ARTES ASAB | 2 BODEGA DE LUCES Y SONIDO y 1 Taller de litografía | Sede Palacio La Merced | ARMARIOS | 3 | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [6 empty] | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados.
61 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE LUCES Y SONIDO | Sede Palacio La Merced | ESTANTES PARA CORONAS DE CABLE RCL19 | 2 | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [6 empty] | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados.
62 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE LUCES Y SONIDO | Sede Palacio La Merced | Estación De Soldadura y de trabajo De Aire Caliente | 1
63 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE LUCES Y SONIDO | Sede Palacio La Merced | MESA DE TRABAJO ELECTRICO | 1 | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [6 empty] | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados.
64 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | TALADRO DE ARBOL O PEDESTAL | 1 | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE
65 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO y TRIDIMENSIONAL | Sede Palacio La Merced | PRENSA DE BANCO GIRATORIA 6" USO PESADO | 2 | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [10 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE
66 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | PRENSA DE COORDENADAS PARA TALADRO | 1 | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE
67 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | LAVA OJOS DE EMERGENCIA | 1 | [17 empty] | NO CUMPLE , NO PRESENTA CATÁLOGO
68 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | MESAS DE TRABAJO ALTAS | 2 |  |  |  |  | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados. |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [6 empty] | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados.
69 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | MESAS DE TRABAJO BAJAS | 2 |  |  |  |  | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados. |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [6 empty] | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados.
70 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | EXTRACTOR DE HUMO PARA SOLDADURA | 4
71 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | ESTANTERIAS Metálicas | 4 |  |  |  |  | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados. |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [6 empty] | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados.
72 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | MUEBLE POCETA | 1 | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [6 empty] | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados.
73 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | lampara tipo NEGATOSCOPIO | 2 |  |  |  | NO CUMPLE : Esta recortado en el PDF del anexo 3 (Formulario de especificaciones técnicas mínimas y oferta económica), no presenta todas las especificaciones técnicas |  |  | NO CUMPLE. EL ANCHO VA ENTRE 4 A 9 CM Y SE PRESENTA UNO DE 12 CM.
74 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | PUESTO DE TRABAJO FLOTANTE CON CAJA DE LUZ | 2 |  |  |  |  | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados. |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [6 empty] | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados.
75 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | PUESTOS DE TRABAJO FLOTANTE | 4 |  |  |  |  | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados. |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [6 empty] | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados.
76 | FACULTAD DE ARTES ASAB | CDA | Sede Palacio La Merced | Mueble de digitalización | 2 |  |  |  |  | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados. |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [6 empty] | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados.
77 | FACULTAD DE ARTES ASAB | CDA | Sede Palacio La Merced | Vitrina de exhibición | 1 | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [6 empty] | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados.
78 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | PRENSA DE BANCO GIRATORIA 5" USO PESADO CON YUNQUE | 2 | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [10 empty] | NO CUMPLE , NO PRESENTA CATÁLOGO
79 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ASAB | Sede Palacio La Merced | ARMARIO | 1 |  |  |  |  | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados. |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [6 empty] | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados.
80 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ASAB.BODEGA NUEVA STA FE | Sede Palacio La Merced | ESTANTERIA PARA TAMBORES | 2 | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [6 empty] | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados.
81 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ASAB | Sede Palacio La Merced | ESTANTERIA PARA BOMBOS | 2 | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [6 empty] | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados.
82 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ASAB | Sede Palacio La Merced | ORGANIZADOR DE BASES | 2 | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [6 empty] | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados.
83 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ASAB | Sede Palacio La Merced | Mesa y herramientero para mantenimientos | 1 | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [6 empty] | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados.
84 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE METALES | Sede Palacio La Merced | PRENSA DE BANCO GIRATORIA 8" USO PESADO | 2 | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [10 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE
85 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE METALES | Sede Palacio La Merced | BANCO DE TRABAJO | 1 | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [6 empty] | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados.
86 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE METALES | Sede Palacio La Merced | TABLERO DE HERRAMIENTAS | 1 | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [6 empty] | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados.
87 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE METALES | Sede Palacio La Merced | ARMARIO | 1 |  |  |  |  | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados. |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  |  | NO CUMPLE. EL CATALOGO NO PRESENTA ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados. |  | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados.
88 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE METALES | Sede Palacio La Merced | POCETA | 1 | [6 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [6 empty] | NO CUMPLE. Según (pliego de condiciones CP No 006 DE 2022) numeral 2.3.1.6 catálogos . No se puede efectuar la evaluación técnica en forma adecuada, no presenta catálogos, ni presentan en forma exacta la dirección completa de la página WEB de la cual fueron tomados.
89 | FACULTAD DE ARTES ASAB | Teatro Luis Enrique Osorio | Sótanos Avenida Jiménez | TELÓN NEGRO | 2
90 | FACULTAD DE ARTES ASAB | Teatro Luis Enrique Osorio | Sótanos Avenida Jiménez | TELÓN BLANCO | 2
91 | FACULTAD DE ARTES ASAB | Teatro Luis Enrique Osorio | Sótanos Avenida Jiménez | PATAS NEGRO | 8
92 | FACULTAD DE ARTES ASAB | Teatro Luis Enrique Osorio | Sótanos Avenida Jiménez | PATAS BLANCO | 8
93 | Doctorado Ingeniería | Sala de prototipado | Edificio Sabio Caldas | Osciloscopio 4 canales analógicos y 16 canales digitales | 1 | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE | [5 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE
94 | Doctorado Ingeniería | Sala de prototipado | Edificio Sabio Caldas | Osciloscopio Digital | 1 | [8 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE
CESAR ANDREY PERDOMO CHARRY
Coordinador General del Comité Institucional de Laboratorios Evaluaciación de aspectos tecnicos ítem a ítem realizada por el equipo de trabajo de los laboratorios de las Facultades
Note on F22: Dolly Gallego: Debido a que es una solución integral los valores unitarios son bajos pero son diversas cantidades

## HABILITANTES
HABILITANTES | TECNOLÓGICA | CIENCIAS Y EDUACIÓN | DOCTORADO | MEDIO AMBIENTE | ARTES - ASAB | CIENCIAS Y EDUACIÓN | ARTES - ASAB | MEDIO AMBIENTE | TECNOLOGICA | MEDIO AMBIENTE | TECNOLOGICA | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | TECNOLOGICA | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | TECNOLOGICA | MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE | INGENIERIA | CIENCIAS Y EDUCACIÓN
| SSI | CAHOZ | METRICOM | IMCOLMEDICA | 3-11 INVERSIONES | NUEVOS RECURSOS | CTL COMPANY | HIGIELECTRO | I+D | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS | ICL | AVANTIKA COLOMBIA | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA | KASSEL | IMOCOM | AC INGENIEROS | INSULAB | SANDOX | TECNIGEN
HABILITANTES
FACULTAD | PROPONENTE
TECNOLÓGICA | SSI
CIENCIAS Y EDUACIÓN | CAHOZ
DOCTORADO | METRICOM
MEDIO AMBIENTE | IMCOLMEDICA
ARTES - ASAB | 3-11 INVERSIONES
CIENCIAS Y EDUACIÓN | NUEVOS RECURSOS
ARTES - ASAB | CTL COMPANY
MEDIO AMBIENTE | HIGIELECTRO
TECNOLOGICA | I+D
MEDIO AMBIENTE | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS
TECNOLOGICA | ICL
CIENCIAS Y EDUCACIÓN | AVANTIKA COLOMBIA
TECNOLOGICA | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA
CIENCIAS Y EDUCACIÓN | KASSEL
TECNOLOGICA | IMOCOM
MEDIO AMBIENTE | AC INGENIEROS
MEDIO AMBIENTE | INSULAB
INGENIERIA | SANDOX
CIENCIAS Y EDUCACIÓN | TECNIGEN

## Desiertos
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006 DE 2022
“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DEL GRUPO ROBUSTOS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, TALLERES, CENTROS Y AULAS ESPECIALIZADAS DE LAS FACULTADES Y DOCTORADO EN INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.”
ANEXO No. 3 FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y OFERTA ECONÓMICA
ITEM | FACULTAD Y/O DEPENDENCIA | LABORATORIO Y/O DEPENDENCIA DESTINO | UBICACIÓN | NOMBRE EQUIPO | CANTIDAD | SSI | CAHOZ | METRICOM | IMCOLMEDICA | 3-11 INVERSIONES | NUEVOS RECURSOS | CTL COMPANY | HIGIELECTRO | I+D | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS | ICL | AVANTIKA COLOMBIA | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA | KASSEL | IMOCOM | AC INGENIEROS | INSULAB | SANDOX | TECNIGEN | TOTAL | DESIERTOS
1 | FACULTAD TECNOLOGICA | LABORATORIO DE QUÍMICA | BLOQUE 5 -PISO DOS | Refractómetro portátil | 2 | [6 empty] | 14256200 |  |  |  |  | 13404160 | 13532680 | 13837320 |  |  | 3427200 | 14256200 |  | 72713760
2 | FACULTAD TECNOLOGICA | LABORATORIO DE QUÍMICA | BLOQUE 5 -PISO DOS | Turbidímetro portátil | 1 | [9 empty] | 4404429 | [6 empty] | 4427196.27 | 4498200 |  | 13329825.27
3 | FACULTAD TECNOLOGICA | LABORATORIO DE QUÍMICA | BLOQUE 5 -PISO DOS | Floculador | 1 | [6 empty] | 4200700 | [9 empty] | 3867500 | 4367300 |  | 12435500
4 | Tecnológica | Taller de Máquinas | Bloque 12 Salón 102 | Torno convencional | 3 | [14 empty] | 141015000 |  |  |  |  | 141015000
5 | Tecnológica | Suelos - Pavimentos - Concretos | Bloque 5 | Consolidómetro Electromecánico | 1 | [19 empty] | 0 | DESIERTOS
6 | Tecnológica | Suelos - Pavimentos - Concretos | Bloque 5 | Extractor de núcleos | 1 | [19 empty] | 0 | DESIERTOS
7 | Tecnológica | Suelos - Pavimentos - Concretos | Bloque 5 | Penetrómetro de cono para límite líquido | 1 | [19 empty] | 0 | DESIERTOS
8 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO APLICADO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | BLOQUE 12-204 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN CC | 6 | 16671900 |  |  |  | 15568770 |  |  |  | 16739016 |  | 16739016 |  |  | 11424000 | [5 empty] | 77142702
9 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO APLICADO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | BLOQUE 12-204 | SONDAS DE PRUEBA PASIVA | 14 | 5847660 |  |  |  | 7810208 |  |  |  | 9662800 |  | 10529120 | [8 empty] | 33849788
10 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO APLICADO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | BLOQUE 12-204 | VARIADORES DE FRECUENCIA (Subordinación tecnológica) | 6 | [19 empty] | 0 | DESIERTOS
11 | TECNOLOGICA | LABORATORIO REDES Y TELEMATICA | BLOQUE 12 SEGUNDO PISO | Solución integral para el laboratorio de redes | 1 | [19 empty] | 0 | DESIERTOS
12 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Tecnología en electrónica | Bloque 4, Piso 4 | Generador de función de formas de onda arbitraria de 2 canales de 30MHz | 12 | 36742440 |  |  |  | 34629000 |  |  |  | 36899520 |  | 36899520 | [8 empty] | 145170480
13 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Tecnología en electrónica | Bloque 4, Piso 5 | Osciloscopio digital de 100MHz, 2 canales. | 12 | 32387040 | [7 empty] | 32502708 |  | 32503422 | [8 empty] | 97393170
14 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Tecnología en Electrónica | Bloque 4, Piso 4 | Multímetros Digitales True RMS con batería Li-ion recargable o alimentación AC (Banco) | 12 |  |  |  |  | 10327296 |  |  |  | 14579880 |  | 14584164 | [8 empty] | 39491340
15 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIOS DE BIOLOGÍA | UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y ALMACEN DE BIOLOGIA | REFRIGERADOR VERTICAL DE LABORATORIOS | 3 | [5 empty] | 78540000 |  |  |  | 84775727 |  | 67262370 |  | 84148470 |  |  |  |  | 86394000 | 401120567
16 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIOS DE BIOLOGÍA | ALMACEN DE BIOLOGIA | PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN MAGNÉTICA | 1 |  | 2317739 |  | 1710754 |  | 3391500 |  |  |  | 3379068 |  | 2569448 |  | 3439100 |  |  | 3308200 | 2380000 | 2368100 | 24863909
17 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIOS DE FÍSICA | LABORATORIO DE FÍSICA | KIT DE SENSORES INALÁMBRICOS PARA MEDICIÓN | 4 | [19 empty] | 0 | DESIERTOS
18 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIOS DE FÍSICA | LABORATORIO DE FÍSICA | Congelador -25°C | 1 | [13 empty] | 8508500 | [5 empty] | 8508500
19 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIOS DE FÍSICA | LABORATORIO DE FÍSICA | Balanza de Triple Brazo | 5 | [6 empty] | 6664000 | [12 empty] | 6664000
20 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIOS DE FÍSICA | LABORATORIO DE FÍSICA | Lampara Estroboscópica | 2 | [19 empty] | 0 | DESIERTOS
21 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Laboratorio de Didáctica de las Matemáticas | Sede Macarena B 5 piso | UPS | 1 | [13 empty] | 918680 | [5 empty] | 918680
22 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | CAE AUDIOVISUALES | MACARENA A | IMPRESORA TERMICA | 1 | [17 empty] | 875840 |  | 875840
23 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Archivística y Gestión de la Información Digital | BOSA PORVENIR | Lector Huella Dactilar | 1 | [17 empty] | 578578 |  | 578578
24 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Archivística y Gestión de la Información Digital | BOSA PORVENIR | lector código de barras | 4 | [19 empty] | 0 | DESIERTOS
25 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Archivística y Gestión de la Información Digital | BOSA PORVENIR | Digitalizador de Firmas | 2 | [19 empty] | 0 | DESIERTOS
26 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Archivística y Gestión de la Información Digital | BOSA PORVENIR | sensor de proximidad sin contacto, lector de tarjetas de identificación inteligente | 3 | [19 empty] | 0 | DESIERTOS
27 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Archivística y Gestión de la Información Digital | BOSA PORVENIR | Tarjeta de proximidad | 8 | [19 empty] | 0 | DESIERTOS
28 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Archivística y Gestión de la Información Digital | BOSA PORVENIR | Impresora 3D plástico material PLA ABS | 1 | [19 empty] | 0 | DESIERTOS
29 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Archivística y Gestión de la Información Digital | BOSA PORVENIR | Impresora térmica | 1 | [17 empty] | 1532553.4 |  | 1532553.4
30 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Archivística y Gestión de la Información Digital | BOSA PORVENIR | Impresora Etiquetas Códigos De Barras | 1 | [9 empty] | 2222832 | [7 empty] | 1746051.3 |  | 3968883.3
31 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIO DE QUÍMICA | BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR | CONGELADOR DE -12 A -30 °C | 1 | [5 empty] | 48671000 | [7 empty] | 48766200 | [5 empty] | 97437200
32 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIO DE QUÍMICA | ALMACEN DE QUIMICA, PRODUCTOS NATURALES, BIOQUIMICA | REFRIGERADOR (2 A 8°C) CONGELADOR (-10 A -40 °c) DUAL | 3 | [13 empty] | 46338600 | [5 empty] | 46338600
33 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIO DE QUÍMICA | ALMACEN DE QUIMICA | pH-METRO | 5 | [6 empty] | 12673500 |  |  | 14532875 |  |  |  | 14577500 |  |  | 9627100 | 14875000 |  | 66285975
34 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIO DE QUÍMICA | ALMACEN DE QUIMICA | MINI CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL | 1 |  | 4746434 | [11 empty] | 4998000 |  |  |  | 4760000 |  | 14504434
35 | FAMARENA | Calidad de Aguas | Porvenir | Kit Fotómetro portátil Color de Agua (PCU) | 3 | [6 empty] | 8675100 |  |  | 8542896 |  |  |  | 8675100 |  |  | 7022190 | 8211000 |  | 41126286
36 | FAMARENA | Química Orgánica | Porvenir | Calorímetro Eléctrico | 7 | [9 empty] | 4343853 | [9 empty] | 4343853
37 | FAMARENA | Química Orgánica y Calidad del agua (4) | Porvenir | Dispensadores de Volumen Variable | 10 | [6 empty] | 10115000 | [6 empty] | 15220100 |  |  |  | 10353000 | 14161000 | 49849100
38 | FAMARENA | Biología Molecular | Vivero | Cámara de Electroforesis Horizontal | 1 |  | 4031387 | [11 empty] | 4748100 | [5 empty] | 8779487
39 | FAMARENA | Biología Molecular | Vivero | Fuente de Poder para cámara de electroforesis | 1 |  | 3673863 | [11 empty] | 4081700 | [5 empty] | 7755563
40 | FAMARENA | Biología Molecular | Vivero | Mini centrifuga | 1 |  | 2268426 |  | 5470936 | [9 empty] | 2653700 | [5 empty] | 10393062
41 | FAMARENA | Ecología y Zoonosis y Herbario Forestal (1) | Porvenir | Microscopio | 5 |  |  |  | 23373885 | [15 empty] | 23373885
42 | FAMARENA | Física e Hidráulica | Porvenir | Balanza Digital | 4 |  |  |  | 9274541 |  |  | 11424000 | [6 empty] | 11424000 | [5 empty] | 32122541
43 | FAMARENA | Diseño de Plantas | Porvenir | Horno de Convección Mecánica | 1 | [11 empty] | 7808304 |  | 8306200 |  |  | 8984500 |  |  | 25099004
44 | FAMARENA | Diseño de Plantas | Porvenir | Balanza Analítica | 1 |  |  |  | 5306471 | [5 empty] | 7066155 |  |  |  | 7017430 |  |  | 6664000 |  |  | 26054056
45 | FAMARENA | Diseño de Plantas | Porvenir | Balanza de Precisión | 1 |  |  |  | 4055440 | [9 empty] | 3427200 |  |  | 0 |  |  | 7482640
46 | FAMARENA | Diseño de Plantas | Porvenir | Desecador | 3 | [6 empty] | 2391900 |  |  | 2717391 | [6 empty] | 2341920 |  |  | 7451211
47 | FAMARENA | Servicios Públicos | Porvenir | Kit de Ensamble Sistema Solar Fotovoltaico | 2 | [15 empty] | 21063000 |  |  |  | 21063000
48 | FAMARENA | Almacén de Topografía | Vivero | Radar de Velocidad | 6 | [7 empty] | 11067000 | [9 empty] | 15119871.06 |  | 26186871.06
49 | FAMARENA | Tecnologías Limpias | Vivero | Ariete Hidráulico | 1 | [19 empty] | 0 | DESIERTOS
50 | FAMARENA | Tecnologías Limpias | Vivero | Tacómetro Láser | 3 | [19 empty] | 0 | DESIERTOS
51 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | MÁQUINA DE CORTE Y GRABADO LÁSER | 1 | [19 empty] | 0 | RETIRADO
52 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | ESCANER 3D | 1 | [14 empty] | 121380000 |  |  | 54460000.14 |  | 175840000.14
53 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | IMPRESORA 3D DE RESINA | 1 | [19 empty] | 0 | DESIERTOS
54 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | MÁQUINA DE IMPRESIÓN 3D LPD | 1 | [19 empty] | 0 | DESIERTOS
55 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | Osciloscopio 2 CANALES 3 en 1 de 70MHz | 65 |  |  |  |  | 74665955 |  |  |  | 79670500 | [10 empty] | 154336455
56 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | Osciloscopio 2 CANALES 20 MHz | 4 | [8 empty] | 6477408 | [10 empty] | 6477408
57 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE LUCES Y SONIDO | Sede Palacio La Merced | ESTANTES | 1 | [6 empty] | 6639010 | [6 empty] | 5652500 | [5 empty] | 12291510
58 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE LUCES Y SONIDO | Sede Palacio La Merced | ARMARIO INDUSTRIAL | 1 | [6 empty] | 4287570 |  |  |  |  | 3688524 |  | 4284000 | [5 empty] | 12260094
59 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE LUCES Y SONIDO | Sede Palacio La Merced | Organizador de bases | 4 | [6 empty] | 8806000 | [6 empty] | 8092000 | [5 empty] | 16898000
60 | FACULTAD DE ARTES ASAB | 2 BODEGA DE LUCES Y SONIDO y 1 Taller de litografía | Sede Palacio La Merced | ARMARIOS | 3 | [6 empty] | 6433140 | [6 empty] | 6426000 | [5 empty] | 12859140
61 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE LUCES Y SONIDO | Sede Palacio La Merced | ESTANTES PARA CORONAS DE CABLE RCL19 | 2 | [6 empty] | 5435920 | [6 empty] | 4843300 | [5 empty] | 10279220
62 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE LUCES Y SONIDO | Sede Palacio La Merced | Estación De Soldadura y de trabajo De Aire Caliente | 1 | [19 empty] | 0 | DESIERTOS
63 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE LUCES Y SONIDO | Sede Palacio La Merced | MESA DE TRABAJO ELECTRICO | 1 | [6 empty] | 3902010 | [6 empty] | 3891300 | [5 empty] | 7793310
64 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | TALADRO DE ARBOL O PEDESTAL | 1 | [6 empty] | 6072570 | [12 empty] | 6072570
65 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO y TRIDIMENSIONAL | Sede Palacio La Merced | PRENSA DE BANCO GIRATORIA 6" USO PESADO | 2 | [6 empty] | 2806020 | [10 empty] | 2798549.18 |  | 5604569.18
66 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | PRENSA DE COORDENADAS PARA TALADRO | 1 | [6 empty] | 827050 | [12 empty] | 827050
67 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | LAVA OJOS DE EMERGENCIA | 1 | [17 empty] | 1219512 |  | 1219512
68 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | MESAS DE TRABAJO ALTAS | 2 |  |  |  |  | 7617190 |  | 13918240 | [6 empty] | 11852400 | [5 empty] | 33387830
69 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | MESAS DE TRABAJO BAJAS | 2 |  |  |  |  | 7617190 |  | 13573140 | [6 empty] | 11305000 | [5 empty] | 32495330
70 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | EXTRACTOR DE HUMO PARA SOLDADURA | 4 | [19 empty] | 0 | DESIERTOS
71 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | ESTANTERIAS Metálicas | 4 |  |  |  |  | 12481672 |  | 22024520 | [6 empty] | 18230800 | [5 empty] | 52736992
72 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | MUEBLE POCETA | 1 | [6 empty] | 7022190 | [6 empty] | 6629490 | [5 empty] | 13651680
73 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | lampara tipo NEGATOSCOPIO | 2 |  |  |  | 945600 |  |  | 1939700 | [12 empty] | 2885300
74 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | PUESTO DE TRABAJO FLOTANTE CON CAJA DE LUZ | 2 |  |  |  |  | 7063126 |  | 7373240 | [6 empty] | 6735400 | [5 empty] | 21171766
75 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | PUESTOS DE TRABAJO FLOTANTE | 4 |  |  |  |  | 12172272 |  | 13485080 | [6 empty] | 11409720 | [5 empty] | 37067072
76 | FACULTAD DE ARTES ASAB | CDA | Sede Palacio La Merced | Mueble de digitalización | 2 |  |  |  |  | 6732782 |  | 9286760 | [6 empty] | 7973000 | [5 empty] | 23992542
77 | FACULTAD DE ARTES ASAB | CDA | Sede Palacio La Merced | Vitrina de exhibición | 1 | [6 empty] | 5237190 | [6 empty] | 4498200 | [5 empty] | 9735390
78 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | PRENSA DE BANCO GIRATORIA 5" USO PESADO CON YUNQUE | 2 | [6 empty] | 4526760 | [10 empty] | 2538220.02 |  | 7064980.02
79 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ASAB | Sede Palacio La Merced | ARMARIO | 1 |  |  |  |  | 2109275 |  | 2171750 | [6 empty] | 2118200 | [5 empty] | 6399225
80 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ASAB.BODEGA NUEVA STA FE | Sede Palacio La Merced | ESTANTERIA PARA TAMBORES | 2 | [6 empty] | 13111420 | [6 empty] | 10757600 | [5 empty] | 23869020
81 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ASAB | Sede Palacio La Merced | ESTANTERIA PARA BOMBOS | 2 | [6 empty] | 10310160 | [6 empty] | 8853600 | [5 empty] | 19163760
82 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ASAB | Sede Palacio La Merced | ORGANIZADOR DE BASES | 2 | [6 empty] | 5788160 | [6 empty] | 4403000 | [5 empty] | 10191160
83 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ASAB | Sede Palacio La Merced | Mesa y herramientero para mantenimientos | 1 | [6 empty] | 3994830 | [6 empty] | 3546200 | [5 empty] | 7541030
84 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE METALES | Sede Palacio La Merced | PRENSA DE BANCO GIRATORIA 8" USO PESADO | 2 | [6 empty] | 3665200 | [10 empty] | 3138801.12 |  | 6804001.12
85 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE METALES | Sede Palacio La Merced | BANCO DE TRABAJO | 1 | [6 empty] | 4161430 | [6 empty] | 3367700 | [5 empty] | 7529130
86 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE METALES | Sede Palacio La Merced | TABLERO DE HERRAMIENTAS | 1 | [6 empty] | 1756440 | [6 empty] | 1689800 | [5 empty] | 3446240
87 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE METALES | Sede Palacio La Merced | ARMARIO | 1 |  |  |  |  | 3272024 |  | 3347470 |  |  | 3270516 |  | 1460249 |  | 3332000 | [5 empty] | 14682259
88 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE METALES | Sede Palacio La Merced | POCETA | 1 | [6 empty] | 4758810 | [6 empty] | 4046000 | [5 empty] | 8804810
89 | FACULTAD DE ARTES ASAB | Teatro Luis Enrique Osorio | Sótanos Avenida Jiménez | TELÓN NEGRO | 2 | [19 empty] | 0 | DESIERTOS
90 | FACULTAD DE ARTES ASAB | Teatro Luis Enrique Osorio | Sótanos Avenida Jiménez | TELÓN BLANCO | 2 | [19 empty] | 0 | DESIERTOS
91 | FACULTAD DE ARTES ASAB | Teatro Luis Enrique Osorio | Sótanos Avenida Jiménez | PATAS NEGRO | 8 | [19 empty] | 0 | DESIERTOS
92 | FACULTAD DE ARTES ASAB | Teatro Luis Enrique Osorio | Sótanos Avenida Jiménez | PATAS BLANCO | 8 | [19 empty] | 0 | DESIERTOS
93 | Doctorado Ingeniería | Sala de prototipado | Edificio Sabio Caldas | Osciloscopio 4 canales analógicos y 16 canales digitales | 1 | 9349830 |  | 11324635 | [5 empty] | 9370774 |  | 11324516 | [8 empty] | 41369755
94 | Doctorado Ingeniería | Sala de prototipado | Edificio Sabio Caldas | Osciloscopio Digital | 1 | [8 empty] | 7282443 | [10 empty] | 7282443
[6 empty] | 100998870 | 17037849 | 11324635 | 50137627 | 202066760 | 130602500 | 267062180 | 11067000 | 213185049 | 135255742 | 122579758 | 96193055 | 13532680 | 456447110 | 262395000 | 21063000 | 49669806.27 | 147708676.22 | 102923100
Note on F21: Dolly Gallego: Debido a que es una solución integral los valores unitarios son bajos pero son diversas cantidades