## Ítem a ítem inicial CP 04-23
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006 DE 2022
"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DEL GRUPO ROBUSTOS Y MENORES CON DESTINO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LA FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS".
ANEXO No. 3 FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y OFERTA ECONÓMICA
ITEM | FACULTAD Y/O DEPENDENCIA | LABORATORIO Y/O DEPENDENCIA DESTINO | UBICACIÓN | NOMBRE EQUIPO | CANTIDAD | CI GLOBAL | NUEVOS RECURSOS | GREEN TIC SAS | SEI SISTEMAS E INSTRUMENTACIÓN | SUCONEL | INSTRUSERV | INVERSIONES SAS | CASA CIENTIFICA | ICL | SANDOX | SSI SOLUCIONES | ELCTRONICA I+D | EVALUADO Y/O DESIERTO
1 | Artes ASAB | Laboratorio de la corporeidad | Sede Arte Danzario | BARRA DE BALLET DE 6 PIES | 10 | CUMPLE | [11 empty] | EVALUADO
2 | Ciencias, Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Fisica | Macarena A | Kit de Sensores Inalámbricos para medición | 2 | [12 empty] | DESIERTO
3 | Ciencias, Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Fisica | Macarena A | Tubo de rayos catódicos con rendija | 3 | [12 empty] | DESIERTO
4 | Ciencias, Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Fisica | Macarena A | Tubo de Cruz de Malta | 3 | [12 empty] | DESIERTO
5 | Ciencias, Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Fisica | Macarena A | Tubo de descarga al vacío (tipo Pohl) | 2 | [11 empty] | CUMPLE | EVALUADO
6 | Ciencias, Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Fisica | Macarena A | Anillo para medir la tensión superficial | 4 | [11 empty] | CUMPLE | EVALUADO
7 | Ciencias, Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Fisica | Macarena A | Tubo de Venturi | 2 | [12 empty] | DESIERTO
8 | Ciencias, Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Fisica | Macarena A | Juego de equipos aerodinámicos | 1 | [11 empty] | CUMPLE | EVALUADO
9 | Ciencias, Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Fisica | Macarena A | Estroboscopio | 3 | [11 empty] | CUMPLE | EVALUADO
10 | Ciencias, Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Fisica | Macarena A | Mesa elevadora grande | 4 | [8 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | EVALUADO
11 | Ciencias, Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Fisica | Macarena A | Juego de Tubos Espectrales 7 unidades (Ar, H2, H2 He, Hg, N2, Ne, O2.) | 2 | [12 empty] | DESIERTO
12 | Ciencias, Matemáticas y Naturales ( 2 ) Artes - ASAB ( 6 ) | Laboratorio de Fisica Salones de música | Macarena A Palacio la Merced | Deshumificador | 8 | NO CUMPLE. La descripción técnica del Deshumificador ofertado por la empresa C.I. Global S.A.S., detalla que la fuente de alimentación del equipo estándar es 220 V 50 Hz, dejando opcional 110 V 60 Hz. Por lo tanto, no cumple con las características mínimas requeridas descritas en los pliegos para la compra. |  |  |  |  | CUMPLE | [6 empty] | EVALUADO
13 | Ciencias, Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE QUIMICA | ALMACEN DE QUIMICA | AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO | 3 | CUMPLE | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  |  | EVALUADO
14 | Ciencias, Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE QUIMICA | ALMACEN DE QUIMICA | MANTA DE CALENTAMIENTO | 5 | [9 empty] | CUMPLE |  |  | EVALUADO
15 | Ciencias, Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE QUIMICA | ALMACEN DE QUIMICA | PH-METRO | 2 | [5 empty] | CUMPLE |  | NO CUMPLE. No se puede verificar especificaciones del cuerpo de la sonda. |  | CUMPLE |  |  | EVALUADO
16 | Ciencias, Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE QUIMICA | ALMACEN DE QUIMICA | MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE DE 20 A 200 UL | 6 | [9 empty] | CUMPLE |  |  | EVALUADO
17 | Ciencias, Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE QUIMICA | ALMACEN DE QUIMICA | MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE DE 100 A 1000 UL | 5 | [9 empty] | CUMPLE |  |  | EVALUADO
18 | Ciencias, Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE QUIMICA | ALMACEN DE QUIMICA | AUTOCLAVE | 1 | [5 empty] | CUMPLE | [6 empty] | EVALUADO
19 | Ingeniería | Laboratorio de Geodesia y Topografia | Sede Macarena A | Colector de Datos FC-6000 | 1 | [12 empty] | DESIERTO
20 | Ingeniería | Laboratorio de Geodesia y Topografia | Sede Macarena AE26:I26 | Base Nivelante con Adaptador | 2 | [12 empty] | DESIERTO
21 | Ingeniería | Laboratorio de Geodesia y Topografia | Sede Macarena A | Kit de accesorios para Trimble R9s | 1 | [12 empty] | DESIERTO
22 | Ingeniería | Laboratorio de Geodesia y Topografia | Sede Macarena A | Dispositivo móvil profesional rugerizado con cámara térmica y sistema operativo Android 12 o superior. | 2 | [12 empty] | DESIERTO
23 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | Petoi Robot Dog Bittle | 6 | [9 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ADJUNTO EL CATÁLOGO DEL ELEMENTO | CUMPLE | EVALUADO
24 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | LCR 4HZ-300KHZ mas accesorios | 1 |  |  |  |  | CUMPLE | [7 empty] | EVALUADO
25 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | Transformador de medida de corriente | 20 | [9 empty] | NO CUMPLE: LA GARANTIA ES MENOR A 2 AÑOS |  |  | EVALUADO
26 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | Luxometro | 2 |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE, DEBIDO A QUE NO TIENE CERTIFICADO DE CALIRBACION. | NO CUMPLE: LA GARANTIA ES MENOR A 2 AÑOS |  |  | EVALUADO
27 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | Dosimetro personal ruido ocupacional | 1 | [9 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | EVALUADO
28 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | Sonometro | 1 |  |  |  | NO CUMPLE DADO QUE NO PRESENTA COTIZACION DEL CALIBRADOR ACUSTICO, POR LOS TANTO EL CONJUNTO DE ELEMENTOS QUEDA INCOMPLETOS. |  |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE |  |  | EVALUADO
29 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | Calibrador acústico | 1 | [8 empty] | CUMPLE | CUMPLE |  |  | EVALUADO
30 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | Arnés dieléctrico 4 argollas (dorsal en reata) | 6 | [9 empty] | NO CUMPLE: LA GARANTIA ES MENOR A 2 AÑOS |  |  | EVALUADO
31 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | Línea de vida vertical de 30mt con mosquetón hard | 6 | [9 empty] | NO CUMPLE: LA GARANTIA ES MENOR A 2 AÑOS |  |  | EVALUADO
32 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | Arnés detención caídas con faja lumbar y silla | 6 | [9 empty] | NO CUMPLE: LA GARANTIA ES MENOR A 2 AÑOS |  |  | EVALUADO
33 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | Eslinga amortiguadora pro una sola pierna | 6 | [9 empty] | NO CUMPLE: LA GARANTIA ES MENOR A 2 AÑOS |  |  | EVALUADO
34 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | Eslinga sencilla con amortiguador | 6 | [9 empty] | NO CUMPLE: LA GARANTIA ES MENOR A 2 AÑOS |  |  | EVALUADO
35 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | Impresora 3D Flashforge Adventurer 4 | 1 |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  | EVALUADO
36 | Tecnológica | DISEÑO DE PRODUCTO | Edificio TECHNÉ Piso 3 | IMPRESORAS 3D DE FILAMENTO | 2 | [12 empty] | DESIERTO
37 | Tecnológica | DISEÑO DE PRODUCTO | EDIFICIO TECHNÉ Piso 3 | EQUIPOS SOLDADOR INVERSOR | 3 | [12 empty] | DESIERTO
38 | Tecnológica | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | EDIFICIO TECHNÉ Piso 6 | Planta multipropósito para formación en instrumentación, automatización y control de procesos continuos industriales. | 1 | [12 empty] | DESIERTO
39 | Tecnológica | Laboratorio de Plásticos | Edificio Techné Piso 2 | Máquina universal de ensayos | 1 | [5 empty] | NO CUMPLE NO CUMPLEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | CUMPLE |  |  | NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN (OFERTA Y CATALOGOS) |  | EVALUADO
40 | Tecnológica | Laboratorio de ciencias basicas - Laboratorio de fisica | Edificio TECHNÉ Piso 7 Laboratorio de Física Mecánica 1, Física Mecánica 2, Física Mecánica 3 | Balanzas mecanicas de triple brazo | 10 | [5 empty] | NO CUMPLE NO CUMPLEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, NO HAY CLARIDAD DE INCLUIR MASAS |  | CUMPLE |  |  |  |  | EVALUADO
41 | Tecnológica | Laboratorio de ciencias basicas - Laboratorio de fisica | Edificio TECHNÉ Piso 6 Laboratorio de Física Electromagnética, Piso 7 Física Mecánica 1, Ondas Óptica y moderna, Fuidos y Termodinámica | Balanzas digitales | 12 | [12 empty] | DESIERTO
42 | Tecnológica | Laboratorio de ciencias basicas - Laboratorio de fisica | Edificio TECHNÉ Piso 7 Laboratorio de Física Mecánica 2 | Equipo para Fuerzas en el plano Mesa de Fuerzas | 7 | [6 empty] | CUMPLE | [5 empty] | EVALUADO
43 | Tecnológica | Laboratorio de ciencias basicas - Laboratorio de fisica | Edificio TECHNÉ Piso 6 Laboratorio de Física Electromagnética | Líneas equipotenciales | 7 | [8 empty] | CUMPLE |  |  |  | EVALUADO
44 | Tecnológica | Laboratorio de ciencias basicas - Laboratorio de Química | Edificio TECHNÉ Piso 7 Laboratorio de Química Ambiental | Cabina extractora de gases | 1 | [5 empty] | NO CUMPLE NO CUMPLEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | [6 empty] | EVALUADO
45 | Tecnológica | Laboratorio de ciencias basicas - Laboratorio de Química | Edificio TECHNÉ Piso 7 Laboratorio de Química Ambiental | Fotometro multiparámetro | 1 | [5 empty] | NO CUMPLE NO CUMPLEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | CUMPLE |  |  | EVALUADO
46 | Tecnológica | Laboratorio Construcciones Civiles | Primer piso Edificio Techné | Consolidómetro Electromecánico | 1 | [5 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  | EVALUADO
47 | Tecnológica | Laboratorio Construcciones Civiles | Primer piso Edificio Techné | Equipo de corte directo electromecánico | 1 | [5 empty] | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE |  | EVALUADO
48 | Tecnológica | Laboratorio Construcciones Civiles | Primer piso Edificio Techné | Extractor de núcleos | 1 | [9 empty] | CUMPLE | CUMPLE |  | EVALUADO
49 | Tecnológica | Laboratorio Aplicado de Máquinas Eléctricas | Edificio Techné Piso 3 | Medidor LCR | 1 |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE | [7 empty] | EVALUADO
50 | Tecnológica | Laboratorio Aplicado de Máquinas Eléctricas | Edificio Techné Piso 3 | Generador de Señales | 6 | [8 empty] | CUMPLE |  | NO CUMPLE NO REALIZAN LA DESCRIPCIÓN EN EL ANEXO 3 | CUMPLE | EVALUADO
51 | Tecnológica | Laboratorio de Circuitos Electrónica y Control | Edificio Techné Piso 3 | Fuentes de Alimentación CC | 6 |  |  |  | NO CUMPLE NO REALIZAN LA DESCRIPCIÓN EN EL ANEXO 3 | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | NO CUMPLE NO CUMPLEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CUMPLE | EVALUADO
52 | Tecnológica | Laboratorio Especializado de Sistemas Eléctricos | Edificio Techné Piso 3 | Variadores de Frecuencia+Módulo de Temperatura | 6 |  |  | NO CUMPLE, NO ADJUNTAN ANEXO 3 | [9 empty] | EVALUADO
53 | Tecnológica | laboratorio de informática | Edificio Techné Piso 5 | Servidor | 1 | [9 empty] | CUMPLE |  |  | EVALUADO
54 | Tecnológica | laboratorio de informática | Edificio Techné Piso 5 | Solucion integral en Redes y telematica | 1 | [12 empty] | EVALUADO
55 | Tecnológica | Laboratorio Aplicado de Máquinas Eléctricas | Edificio Techné Piso 3 | Multímetro Digital True RMS | 6 |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | EVALUADO
56 | Tecnológica | Laboratorio Aplicado de Máquinas Eléctricas | Edificio Techné Piso 3 | Tacómetros Digitales | 6 |  |  |  |  | NO CUMPLE NO CUMPLEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | EVALUADO
Note on Q34: Laboratorio de Ingenieria: NO ADJUNTO CATALOGO DEL ITEM
Note on P36: Laboratorio de Ingenieria: GARANTIA MENOR A DOS AÑOS (INFORMAN GARANTIA DE 12 MESES)
Note on P37: Laboratorio de Ingenieria: GARANTIA MENOR A DOS AÑOS (INFORMAN GARANTIA DE 12 MESES)
Note on P41: Laboratorio de Ingenieria: GARANTIA MENOR A DOS AÑOS (INFORMAN GARANTIA DE 3 MESES)
Note on P42: Laboratorio de Ingenieria: GARANTIA MENOR A DOS AÑOS (INFORMAN GARANTIA DE 3 MESES)
Note on P43: Laboratorio de Ingenieria: GARANTIA MENOR A DOS AÑOS (INFORMAN GARANTIA DE 3 MESES)
Note on P44: Laboratorio de Ingenieria: GARANTIA MENOR A DOS AÑOS (INFORMAN GARANTIA DE 3 MESES)
Note on P45: Laboratorio de Ingenieria: GARANTIA MENOR A DOS AÑOS (INFORMAN GARANTIA DE 3 MESES)