## ANEXO No. 3. PROPUESTA ECONOMIC
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS CONVOCATORIA PÚBLICA N° 008 DE 2023 ANEXO No. 3. PROPUESTA ECONOMICA CONTRATAR SOPORTE TÉCNICO PARA ATENCIÓN A EMERGENCIAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PERIÓDICOS, MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SUBSISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE PRECISIÓN, ALOJADO EN LOS CUARTOS DE EQUIPOS PRINCIPALES Y CUARTOS DE UPS, A CARGO DE LA RED DE DATOS UDNET.
No. | SUBSISTEMA | N° PARTE | N° SERIE | MODELO | DESCRIPCIÓN | MARCA | UBICACIÓN | TIPO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (FABRICA O CONTRATISTA) | VALOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN PESOS | VALOR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN PESOS
1 | Refrigeración | CGAK1002ECWGRMB | 2A0615-00145 | CHILLER 10 TR R-407 - CH | Aire Acondicionado de Precisión | Trane | Bosa
2 | Refrigeración | CGAK1502ECWGRMB | 2A0815-00264 | CHILLER 15 TR R 407 - | Aire Acondicionado de Precisión | Trane | Bosa
3 | Refrigeración | ACRC301S | JK1628003758 | InRow RC | Aire Acondicionado Controlado | APC | Bosa | Fábrica
4 | Refrigeración | ACRC301S | JK1625004171 | InRow RC | Aire Acondicionado Controlado | APC | Bosa | Fábrica
5 | Refrigeración | ACRC301S | JK1625004186 | InRow RC | Aire Acondicionado Controlado | APC | Bosa | Fábrica
6 | Refrigeración | ACRD100 | JK1203001561 | InRow RD 10KW Air Cooled 60Hz | Aire Acondicionado Controlado | APC | Calle 40 | Fábrica
7 | Refrigeración | ACCD75219 |  | Condensador 2 ventilador, circuito individual, 2,3 MBH/1C TD, 220/1/50 FSC | Condensadora para aires InRow | APC | Calle 40 | Fábrica
8 | Refrigeración | ACRD100 | JK1203002956 | InRow RD 10KW Air Cooled 60Hz | Aire Acondicionado Controlado | APC | Calle 40 | Fábrica
9 | Refrigeración | ACRD100 | JK1349330239 | InRow RD 10KW Air Cooled 60Hz | Aire Acondicionado Controlado | APC | Macarena A | Fábrica
10 | Refrigeración | ACRP100 | JK1403000166 | InRow RP DX Air Cooled 200-240V 50/60Hz | Aire Acondicionado Controlado | APC | Macarena A | Fábrica
11 | Refrigeración | ACCD75216 |  | Condensador 1 ventilador, circuito individual, 1,2 MBH/1C TD, 400/3/50 FSC | Condensadora para aires InRow | APC | Macarena A | Fábrica
12 | Refrigeración | SDAV0251A | UCY119081 | Aire Perimetral UNIFLAIR™ By Schneider Electric (Amico) de 2.247TRF | Aire Acondicionado de Precisión de de 2.247 TRF | APC | Macarena A | Fábrica
[8 empty] | Subtotal | 0 | 0
[8 empty] | IVA (19%) | 0 | 0
[8 empty] | Total con IVA | 0 | 0
[8 empty] | Total | 0
Nota 1: Al momento de diligenciar la propuesta comercial, no deje de cotizar ningún ítem. Si usted no cotiza algún elemento la propuesta será rechazada. Recuerde, la propuesta se evaluará económicamente sobre el valor total incluido IVA.
Nota 2: Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación, elaboración y presentación de la oferta. Por lo tanto, la UNIVERSIDAD DISTRITAL no reconocerá ningún reembolso por este concepto.
Nota 3: Este Anexo no debe ser modificado en su estructura y forma
NOTA 4: LA OFERTA TOTAL DEBE REALIZARSE EN PESOS
Nota 5: Si el proponente no discrimina el impuesto al valor agregado (IVA) y el bien causa dicho impuesto, la universidad lo considerara incluido en el valor total de la propuesta y así lo aceptara el proponente.
Nombre o Razón Social del Proponente: |  |  | __________________________________________________
NIT |  |  | __________________________________________________
Nombre del Representante Legal: |  |  | __________________________________________________
C. C. No. : |  |  | __________________________________________________
FIRMA: |  |  | __________________________________________________

## ANEXO No. 7 OFRECIMIENTOS ADICI
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS CONVOCATORIA PÚBLICA N° 008 DE 2023 ANEXO No. 7 OFRECIMIENTOS ADICIONALES CONTRATAR SOPORTE TÉCNICO PARA ATENCIÓN A EMERGENCIAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PERIÓDICOS, MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SUBSISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE PRECISIÓN, ALOJADO EN LOS CUARTOS DE EQUIPOS PRINCIPALES Y CUARTOS DE UPS, A CARGO DE LA RED DE DATOS UDNET.
item | descripcion | ofrece/No ofrece
1 | Monitoreo en esquema 7x24 con informes mensuales, desde la infraestructura propia de la empresa por 12 meses, para los equipos definidos en la Tabla “Subsistema de refrigeración”,.
2 | Mantenimiento Preventivo adicional que se deberá realizar a todos los equipos del subsistema de refrigeración de precisión y bajo las mismas especificaciones descritas en el numeral 1.33.14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
Nombre o Razón Social del Proponente: |  | __________________________________________________
NIT |  | __________________________________________________
Nombre del Representante Legal: |  | __________________________________________________
C. C. No. : |  | __________________________________________________
FIRMA: |  | __________________________________________________