## Resumen propuesta (hidden)
| RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PROPONENTE |  |  |  | CÓDIGO
F-CM(PC)-12
FECHA DE FORMATO
AGOSTO 04 2022
VERSIÓN 2
|  |  | Fecha: |  | Pág: __1__ de __1___
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |  |  |  |  | CONTRATO No. 1057 DEL 17 DE MAYO DE 2022 - CONSORCIO SAN JAVIER
1. INFORMACIÓN PROPONENTE:
Nombre de la Empresa:
Nombre Vendedor:
Celular:
Dirección:
Nit:
Correo:
2. VALOR DE LA OFERTA
PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA OFERENTE
ÍTEM | D E S C R I P C I Ó N | UND | CANT. | Vr. Unitario | Vr. Parcial
16 | CARPINTERÍA
16.1 | CARPINTERIA METALICA
16.1.1 | VENTANAS
16.1.1.1 | Sistema de fachada tipo Jansen stick-viss basic 50 o equivalente con perfiles de acero verticales de 100x50x3mm y perfil tubular horizontal superior e inferior de 60x60x2.5mm. Vidrios a tope en zona inetrmedia con juntas internas de EPDm y sello exterior en junta horizontal acústica (perfil clip de 25mm de sello). Acabado lacado color ral 9005 garantizando espesor mínimo de 60 micras, vidrio laminado 8+6, película pvb 0.76 según detalle V-T7 | m2 | 132.18
16.1.1.2 | Sistema de fachada tipo Jansen stick-viss basic 50 o equivalente con perfiles de acero verticales de 100x50x3mm y perfil tubular horizontal superior e inferior de 60x60x2.5mm. Vidrios a tope en zona inetrmedia con juntas internas de EPDm y sello exterior en junta horizontal acústica (perfil clip de 25mm de sello). Acabado lacado color ral 9005 garantizando espesor mínimo de 60 micras, vidrio laminado 8+6, película pvb 0.76 V-T7A, V-T7B, V-T7C | m2 | 515.19
16.1.1.3 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T1 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 43.66
16.1.1.4 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T1A cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 43.35
16.1.1.5 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T2 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 116.28
16.1.1.6 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T2A cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 110.57
16.1.1.7 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T2B cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina cerrada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 32.2
16.1.1.8 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T2C cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina cerrada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 31.57
16.1.1.9 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T2D cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina cerrada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 32.6
16.1.1.10 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T2E cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina cerrada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 31.01
16.1.1.11 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T3 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 42.89
16.1.1.12 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T3A cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 42.33
16.1.1.13 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T3B cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 42.89
16.1.1.14 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T3C cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 42.33
16.1.1.15 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T4 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 74.89
16.1.1.16 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T5 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior, cuerpo intermedio ventanas proyectantes (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 498.62
16.1.1.17 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T5A cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior, cuerpo intermedio ventanas proyectantes (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 505.16
16.1.1.18 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T5B cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior, cuerpo intermedio ventanas proyectantes (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 186.78
16.1.1.19 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T5C cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior, cuerpo intermedio ventanas proyectantes (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 24.86
16.1.1.20 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T6 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior, (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 30.09
16.1.1.21 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T8 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior, cuerpo intermedio ventanas proyectantes (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 41.8
16.1.1.22 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T8A cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior, cuerpo intermedio ventanas proyectantes (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 18.85
16.1.1.23 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T9 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 26.9
16.1.1.24 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T9A cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 27.33
16.1.1.25 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T9D cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 16.53
16.1.1.26 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T9E cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 40.47
16.1.1.27 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T9F cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 36.65
16.1.1.28 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T9G cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 2
16.1.1.29 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T10 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, cuerpo intermedio ventanas proyectantes (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 90.03
16.1.1.30 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T10A cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, cuerpo intermedio ventanas proyectantes (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 95.86
16.1.1.31 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T11 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, cuerpo intermedio en marco cerrado (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 79.84
16.1.1.32 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T12 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 6+4, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 276.83
16.1.1.33 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T13 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 6+4, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, modulación con vacíos (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 918.26
16.1.1.34 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T13A cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 6+4, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, cuerpo intermedio en marco cerrado (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 1166.18
16.1.1.35 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T14 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 6+4, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 380.12
16.1.1.36 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T14A cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 6+4, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 130.91
16.1.1.37 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T16 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 15x15, vidrio laminado 6+4, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 102.92
16.1.1.38 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T16A cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 15x15, vidrio laminado 6+4, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 62.56
16.1.1.39 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T16B cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 15x15, vidrio laminado 6+4, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 5.61
16.1.1.40 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T16C cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 15x15, vidrio laminado 6+4, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 3.42
16.1.2 | PUERTAS
16.1.2.1 | Puerta en lámina de acero galvanizado calibre 16, con estructura interior en lámina de acero calibre 18 h=2.20 m. Acabado en anticorrosivo y pintura al duco ral en tonos ocre. Incluye dintel en acero galvanizado h= 1.00 m, mirilla en vidrio templado de 6 mm, manija en lámina de acero cal. 16, cierra puertas hidráulico para lato tráfico con cuerpo y brazo en acero forjado.
16.1.2.2 | Puerta en lámina de acero galvanizado calibre 16, con estructura interior en lámina de acero calibre 18. Acabado en anticorrosivo y pintura al duco ral en tonos ocre con lector de acceso biométrico. Incluye dintel en acero galvanizado h= 1.00 m, mirilla en vidrio templado de 6 mm, manija en lámina de acero cal. 16, cierra puertas hidráulico para lato tráfico con cuerpo y brazo en acero forjado. | un | 21
16.1.2.3 | Puerta de seguridad CF120 con cierre hermético en lámina de acero, hoja de 1 3/4 en lámina de acero Calibre 16, con estructura interna en acero Calibre 18m arcos en acero Calibre 16. Acabado anticorrosivo, recubrimiento con aleación zinc-hierro y pintura electrostática ral 7042. Incluye aislante térmico interior entre láminas. Incluye montante fijo en lámina de acero Cold rolled calibre 16 | un | 60
16.1.2.4 | Puerta de seguridad CF120 de dos hojas con cierre hermético en lámina de acero, hoja de 1 3/4 en lámina de acero Calibre 16, con estructura interna en acero Calibre 18m arcos en acero Calibre 16. Acabado anticorrosivo, recubrimiento con aleación zinc-hierro y pintura electrostática ral 7042. Incluye aislante térmico interior entre láminas. Incluye montante fijo en lámina de acero Cold rolled Calibre 16 | un | 4
16.1.2.5 | Puerta en perfilería de acero galvanizado 3"*1.5" y 1.5"*1.5" con aislamiento acústico y lámina de vidrio de 14mm, incluye empaques perimetrales en neopreno flexible, y sello inferior tipo umbral automático | un | 31
16.1.2.6 | Puerta en perfilería de acero galvanizado 3"*1.5" y 1.5"*1.5" con aislamiento acústico y lámina de vidrio templado de 19mm con montante fijo superior, incluye empaques perimetrales en neopreno flexible, y sello inferior tipo umbral automático. | m2 | 232.6
16.1.2.7 | Puerta en perfilería de acero galvanizado 3"*1.5" y 1.5"*1.5" con aislamiento acústico y lámina de vidrio templado de 10mm con montante fijo superior, incluye empaques perimetrales en neopreno flexible, y sello inferior tipo umbral automático. | m2 | 18.77
16.1.2.8 | Puerta en perfilería de acero galvanizado 3"*1.5" y 1.5"*1.5" con aislamiento acústico y lámina de vidrio de 14mm con montante fijo superior, incluye empaques perimetrales en neopreno flexible, y sello inferior tipo umbral automático. VER DETALLES: 1-2-3-4-5. | m2 | 16.61
16.1.2.9 | Puerta doble hoja en perfilería de acero galvanizado 3"*1.5" y 1.5"*1.5" con aislamiento acústico y lámina de vidrio de 10mm con montante fijo superior, incluye empaques perimetrales en neopreno flexible, y sello inferior tipo umbral automático. | m2 | 4.15
16.1.2.10 | Puertas dobje hoja de acceso principal, fachada planta baja. | m2 | 23.75
16.1.2.11 | Puerta en perfilería de acero galvanizado 3"*1.5" y 1.5"*1.5" con aislamiento acústico y lámina de vidrio templado de 10mm con montante fijo superior, incluye empaques perimetrales en neopreno flexible, y sello inferior tipo umbral automático. | m2 | 29.57
COSTO DIRECTO
% ADMINISTRACIÓN (si aplica) |  |  | 0% | 0
% IMPREVISTOS (si aplica) |  |  | 0% | 0
%UTILIDAD (si aplica) |  |  | 0% | 0
IVA 19% pleno (Si aplica) |  |  | 19% | 0
IVA 19% sobre la utilidad (Si aplica) |  |  | 19% | 0
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (COSTO DIRECTO + IVA según sea el caso) |  |  |  | 0
3. INFORMACIÓN ADICIONAL
CONDICIONES ESPECIALES Y OBSERVACIONES (Sí Aplica)
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE
VALIDEZ DE LA OFERTA (Días calendario) |  | Días
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Días calendario) |  | Días
FORMA DE PAGO |  | Anticipo (%) Si aplica |  | 0
|  | Pago parcial (%) Si aplica |  | 0
|  | Pago Final (%) Si aplica |  | 0
N° DE PROPUESTA / COTIZACIÓN Y FECHA

## Resumen propuesta (2)
| RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PROPONENTE |  |  |  | CÓDIGO
F-CM(PC)-12
FECHA DE FORMATO
AGOSTO 04 2022
VERSIÓN 2
|  |  | Fecha: |  | Pág: __1__ de __1___
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |  |  |  |  | CONTRATO No. 1057 DEL 17 DE MAYO DE 2022 - CONSORCIO SAN JAVIER
1. INFORMACIÓN PROPONENTE:
Nombre de la Empresa:
Nombre Vendedor:
Celular:
Dirección:
Nit:
Correo:
2. VALOR DE LA OFERTA
PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA OFERENTE
ÍTEM | D E S C R I P C I Ó N | UND | CANT. | Vr. Unitario | Vr. Parcial
16 | CARPINTERÍA
16.1 | CARPINTERIA METALICA
16.1.1 | VENTANAS
16.1.1.1 | Sistema de fachada tipo Jansen stick-viss basic 50 o equivalente con perfiles de acero verticales de 100x50x3mm y perfil tubular horizontal superior e inferior de 60x60x2.5mm. Vidrios a tope en zona inetrmedia con juntas internas de EPDm y sello exterior en junta horizontal acústica (perfil clip de 25mm de sello). Acabado lacado color ral 9005 garantizando espesor mínimo de 60 micras, vidrio laminado 8+6, película pvb 0.76 según detalle V-T7 | m2 | 132.18
16.1.1.2 | Sistema de fachada tipo Jansen stick-viss basic 50 o equivalente con perfiles de acero verticales de 100x50x3mm y perfil tubular horizontal superior e inferior de 60x60x2.5mm. Vidrios a tope en zona inetrmedia con juntas internas de EPDm y sello exterior en junta horizontal acústica (perfil clip de 25mm de sello). Acabado lacado color ral 9005 garantizando espesor mínimo de 60 micras, vidrio laminado 8+6, película pvb 0.76 V-T7A, V-T7B, V-T7C | m2 | 515.19
16.1.1.16 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T5 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior, cuerpo intermedio ventanas proyectantes (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 498.62
16.1.1.17 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T5A cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior, cuerpo intermedio ventanas proyectantes (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 505.16
16.1.1.18 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T5B cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior, cuerpo intermedio ventanas proyectantes (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 186.78
16.1.1.21 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T8 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior, cuerpo intermedio ventanas proyectantes (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 41.8
16.1.1.22 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T8A cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior, cuerpo intermedio ventanas proyectantes (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 18.85
16.1.1.27 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T9F cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 36.65
16.1.1.32 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T12 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 6+4, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 276.83
16.1.1.33 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T13 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 6+4, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, modulación con vacíos (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 918.26
16.1.1.34 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T13A cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 6+4, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, cuerpo intermedio en marco cerrado (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 1166.18
16.1.1.35 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T14 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 6+4, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 380.12
16.1.1.36 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T14A cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 6+4, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 130.91
16.1.2 | PUERTAS
16.1.2.5 | Puerta en perfilería de acero galvanizado 3"*1.5" y 1.5"*1.5" con aislamiento acústico y lámina de vidrio de 14mm, incluye empaques perimetrales en neopreno flexible, y sello inferior tipo umbral automático | un | 31
16.1.2.7 | Puerta en perfilería de acero galvanizado 3"*1.5" y 1.5"*1.5" con aislamiento acústico y lámina de vidrio templado de 10mm con montante fijo superior, incluye empaques perimetrales en neopreno flexible, y sello inferior tipo umbral automático. | m2 | 18.77
16.1.2.10 | Puertas dobje hoja de acceso principal, fachada planta baja. | m2 | 23.75
COSTO DIRECTO
% ADMINISTRACIÓN (si aplica) |  |  | 0% | 0
% IMPREVISTOS (si aplica) |  |  | 0% | 0
%UTILIDAD (si aplica) |  |  | 0% | 0
IVA 19% pleno (Si aplica) |  |  | 19% | 0
IVA 19% sobre la utilidad (Si aplica) |  |  | 19% | 0
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (COSTO DIRECTO + IVA según sea el caso) |  |  |  | 0
3. INFORMACIÓN ADICIONAL
CONDICIONES ESPECIALES Y OBSERVACIONES (Sí Aplica)
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE
VALIDEZ DE LA OFERTA (Días calendario) |  | Días
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Días calendario) |  | Días
FORMA DE PAGO |  | Anticipo (%) Si aplica |  | 0
|  | Pago parcial (%) Si aplica |  | 0
|  | Pago Final (%) Si aplica |  | 0
N° DE PROPUESTA / COTIZACIÓN Y FECHA