## Resumen propuesta
| RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PROPONENTE |  |  |  | CÓDIGO
F-CM(PC)-12
FECHA DE FORMATO
AGOSTO 04 2022
VERSIÓN 2
CLIMATIZACIÓN Y EQUIPOS MECÁNICOS |  |  | Fecha: |  | Pág: __1__ de __1___
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |  |  |  |  | CONTRATO No. 1057 DEL 17 DE MAYO DE 2022 - CONSORCIO SAN JAVIER
1. INFORMACIÓN PROPONENTE:
Nombre de la Empresa:
Nombre Vendedor:
Celular:
Dirección:
Nit:
Correo:
2. VALOR DE LA OFERTA
PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA OFERENTE
ÍTEM | D E S C R I P C I Ó N | UND | CANT. | Vr. Unitario | Vr. Parcial
12
12.1 | SISTEMA DE REFRIGERANTE VARIABLE
SISTEMA DE UNIDADES CONDENSADORAS DE REFRIGERANTE VARIABLE
Unidades piso 1 a piso 7
12.1.1 | UC-RV-01-153.500Btu/h, 10.64Kw, 31A,208-3-60 | un | 1
Unidades piso 8 a piso 15
12.1.2 | UC-RV-02-172.000Btu/h, 10.66Kw, 31.1A,R410A, 208-3-60 | un | 1
Unidades Semisotano
12.1.3 | UC-RV-03-114.600 Btu/h, 8.84w, 25A,R410A, 208-1-60 | un | 1
UNIDADES ACONDICIONADORAS REFRIGERANTE VARIABLE FC-RV
TIPO DUCTO
Baja presion estatica
12.1.4 | FC-RV-7.500Btu/h, 250 cfm, 47 w, 208-1-60 | un | 1
12.1.5 | FC-RV-18.000Btu/h,500 cfm, 140 w, 208-1-60 | un | 3
Media Presión estatica
12.1.6 | FC-RV-24.000Btu/h, 500 cfm, 145 w, 208-1-60 | un | 1
TIPO PARED
12.1.7 | FC-RV-Pared 18.000 Btu/h, 450 cfm, 57W, 208-1-60 | un | 7
12.1.8 | FC-RV-Pared 24.000 Btu/h, 500 cfm, 60W, 208-1-60 | un | 9
12.2 | TUBERIA DE REFRIGERACION
TUBERIA DE COBRE TIPO L
Tubería de cobre incluyendo, uniones, codos, tees, reducciones,
aislamiento térmico Rubatex o similar
12.2.1 | ø1/4" | m | 112
12.2.2 | ø3/8" | m | 94
12.2.3 | ø1/2" | m | 182
12.2.4 | ø5/8" | m | 80
12.2.5 | ø3/4" | m | 14
TUBERIA DE COBRE TIPO k
Tubería de cobre incluyendo, uniones, codos, tees, reducciones,
aislamiento térmico Rubatex o similar
12.2.6 | ø7/8" | m | 19
12.2.7 | ø1 1/8" | m | 77
12.2.8 | "Y" branch tuberia refrigerante variable | un | 1
12.2.9 | Refrigerante y aceite | un | 1
12.3 | CONTROL CENTRALIZADO VRF
12.3.1 | Sistema de control centralizado VRF | un | 1
12.3.2 | termostatos vrf control alambrico estandar | un | 23
12.4 | VENTILACION MECANICA
Unidades de ventilacion de suministro UVS incluye seccion de filtros 30%
12.4.1 | UVS-01-02 900cfm, 0.6"c.a., 3/4 hp, 6.9A, filtros 30%, 208-1-60 | un | 2
Unidad de ventilacion presurizacion escaleras de emergencia
12.4.2 | UVS-P 19000 cfm, 25A, 7.5hp, 208-3-60 | un | 1
Ventilador centrifigo de extraccion Cabina laboratorio Quimica-Fisica
12.4.3 | VCE-01 200cfm, 0.6"c.a., 1/4hp, 2.5A, 208-3-60 | un | 1
Ventilador extractor de baños tipo hongo
12.4.4 | VEH-01 9800 CFM, 1.6"c.a., 5.0hp, 16A, 208-3-60 | un | 1
Ventilador centrifugo de extraccion basuras
12.4.5 | VCE-02 500 CFM, 3.3"c.a., 1.0hp, 3.0A, 208-3-60 | un | 1
Ventilador centrifugo de impulso bajo perfil TipoJet Fan
12.4.6 | VEP-01/02/03/04/05/06/07/08 1500 CFM, 0.47KW,115-1-60 | un | 8
Ventilador Helicocentrifugo en linea
12.4.7 | VL-01/02 100 cfm, 0.6"c.a., 65w 115-1-60 | un | 2
12.4.8 | VL-03/04/05/06/07/08 400 cfm, 0.5"c.a., 169w 115-1-60 | un | 6
12.5 | SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE PRECISION- Area Blanca CECAD
Unidad Evaporadora de precision Downflow + BACKUP
UAP-180.000BTU/H nominal, 6400 cfm,R407C,Reheat 22.5kw,humidif10-30lb, 208-3-60
Unidad Condensadora+ BACKUP
12.5.1 | UCP-15TR Nominal,3/4 hp, 208-30-60 | un | 2
tuberia de cobre tipo L-aislada
12.5.2 | 5/8" | m | 40
12.5.3 | 3/4" | m | 40
Unidad tipo Minisplit-Backup Cuarto tecnico- Cuarto control Area blanca
Incluye unidad Condensadora+unidad evaporadora tipo ducto bajo perfil
UC-MS-18000 BTU/H, 7.2A, 1.56KW, R-410A, 208-1-60
12.5.4 | UE-MS-18000 BTU/H(Backup), 500 cfm, 208-1-60 | un | 2
12.6 | CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA
conductos en lamina de acero galvanizado, union TDC, incluye uniones, refuerzos y
soportes
12.6.1 | calibre 24 | m2 | 712
12.6.2 | calibre 22 | m2 | 71
12.6.3 | calibre 20 | m2 | 52
12.6.4 | calibre 18 | m2 | 22
conductos en acero inoxidable, union TDC, incluye uniones, refuerzos y soportes
12.6.5 | Diam 8"Y Diam 6" | m2 | 35
12.6.6 | Aislamiento termico duct wrap | m2 | 97
12.6.7 | Caja de filtros para instalacion en conducto + filtros hepa | un | 1
12.7 | DIFUSORES Y REJILLAS
Difusor de suministro cuatro vias con damper aletas opuestas D.S.
12.7.1 | 18"x9" | un | 5
12.7.2 | 9"x9" | un | 3
rejillas de suministro doble aleta con damper aletas ouestas R.S.
12.7.3 | 10"X6" | un | 1
12.7.4 | 12"X10" | un | 6
12.7.5 | 10"X8" | un | 2
12.7.6 | 18"X8" | un | 4
12.7.7 | 46"X46" | un | 1
Rejillas de retorno- extraccion tipo cubos con damper aletas opuestas R,R.-R.E.
12.7.8 | 8"x6" | un | 35
12.7.9 | 8"X4" | un | 45
12.7.10 | 16"x8" | un | 1
12.7.11 | 10"x4" | un | 1
12.7.12 | 10"x8" | un | 3
12.7.13 | 14"x8" | un | 6
12.7.14 | 20"X20" | un | 4
persianas de descarga y toma de aire exterior
12.7.15 | 8"x6" | un | 1
12.7.16 | 10"x8" | un | 3
12.7.17 | 18"x10" | un | 1
12.7.18 | 20"x12" | un | 2
12.7.19 | 12"x8" | un | 3
12.7.20 | 8"x4" | un | 9
Damper automatico
12.7.21 | 46"X18" | un | 2
Damper Manual
12.7.22 | 20"x10" | un | 1
12.7.23 | 8"x4" | un | 6
12.7.24 | 14"x12" | un | 9
12.7.25 | Ø8" | un | 1
12.7.26 | Ø6" | un | 3
12.9 | TABLEROS ELECTRICOS
12.9.1 | TE-AA-01 | un | 1
12.9.2 | TE-AP-01 +TE-AP-01 BACKUP | un | 2
12.9.3 | TE-MS-Backup | un | 1
12.9.4 | TE-AA-02 | un | 1
12.9.5 | TE-AA-03 | un | 1
12.9.6 | TE-AA-04 | un | 1
12.9.7 | TE-AA-05 | un | 1
12.9.8 | TE-AA-06 | un | 1
12.9.9 | TE-AA-07 | un | 1
12.9.10 | TE-AA-08 | un | 1
12.9.11 | TE-ASCENSOR sotanos | un | 1
12.9.12 | TE-ASCENSOR Planta baja | un | 1
12.9.13 | TE-ASCENSOR Pisos superiores | un | 1
12.1 | SISTEMA DE CONTROL
12.10.1 | Sistema de control directo digital protocolo abierto | un | 1
COSTO DIRECTO
% ADMINISTRACIÓN (si aplica) |  |  | 0% | 0
% IMPREVISTOS (si aplica) |  |  | 0% | 0
%UTILIDAD (si aplica) |  |  | 0% | 0
IVA 19% pleno (Si aplica) |  |  | 19% | 0
IVA 19% sobre la utilidad (Si aplica) |  |  | 19% | 0
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (COSTO DIRECTO + IVA según sea el caso) |  |  |  | 0
3. INFORMACIÓN ADICIONAL
CONDICIONES ESPECIALES Y OBSERVACIONES (Sí Aplica)
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE
VALIDEZ DE LA OFERTA (Días calendario) |  | Días
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Días calendario) |  | Días
FORMA DE PAGO |  | Anticipo (%) Si aplica |  | 0
|  | Pago parcial (%) Si aplica |  | 0
|  | Pago Final (%) Si aplica |  | 0
N° DE PROPUESTA / COTIZACIÓN Y FECHA