## ítem a ítem inicial CP 005-25
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 005 DE 2025
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DEL GRUPO ROBUSTOS Y MENORES CON DESTINO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA, CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES, TECNOLÓGICA, CIENCIAS Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.
EVALUACIÓN TÉCNICA ÍTEM A ÍTEM
ITEM | FACULTAD | LABORATORIO DE DESTINO | UBICACIÓN DEL LABORATORIO | NOMBRE EQUIPO | CANTIDAD | 1. Importaciones y soluciones de ingeniería -IMPOSOLUCIONES SAS -NIT. 900.989.171-0 | 2. BOTSOLUTIONS GROUP SAS- NIT 901.231.720-4 | 3. CAHOZ INVERSIONES SAS - NIT.900730558-4 | 4. GAMATECNICA INGENIERÍA SAS - NIT.800066243-9 | 5. DIRIMPEX SAS - NIT. 860.516.281-9 | 6. INSTRUMENTACIÓN Y SEVICIOS SAS - NIT.830505910-7 | 7. GERS S.A.S. - NIT.890320064-3 | 8 CONTROL LUMÍNICO ELECTRÓNICO SAS-900070170-8 | 9. SANDOX CIENTÍFICA LTDA - NIT.830086777-4 | 10. KASSEL GROUP SAS - NIT.830053900-2 | 11. CASA CIENTÍFICA BLANCO Y CIA SAS - NIT.860502528-1 | 12. BIONANALYTICA SAS - NIT.900.989.171-0 | 13. SEGNAL SAS - NIT.9011596 | 14. OFIBOD SAS - NIT. | 15. TECNIGEN LTDA - NIT. | 16. AVANTIKA - NIT.890101977-3 | 17. ANTON PAR COLOMBIA SAS - NIT.901281444-1 | 18. INVERSIONES GUTIÉRREZ GARCÍA Y ASOCIADOS - NIT.860450079-1 | 19. EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS - NIT.900355024-5 | 20. JMENDOZA EQUIPOS SAS - NIT.900374225-1 | 21. GEOINSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS SAS - NIT.900410611-4 | 22. IMPOINTER SAS - NIT.900701630-3 | 23. COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS - NIT.800089897-4 | 24. ICL DIDÁCTICAS S.A.S. - NIT.830007414-9 | 25. PROCESS SOLUTIONS AND EQUIPMENT - NIT.900882944-6 | 26. JPG TOOLS & TOOLS SAS - NIT.900953591-5 | 27. CI GLOBAL SCIENTIFIC SAS - NIT.830067880-4 | 28. CESAR TABARES & CIA SAS - NIT.9000262709-0 | 29. LAB BRANDS SAS - NIT.860028662-8 | 30. COMERCIALIZADORA AEROMAQUINADOS SAS - NIT.900533084-0 | 31. TECHNO SKILLS ENGINEERING SERVICES SAS - NIT.900966150-7 | 32. SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB SAS - NIT.900745087-2 | 33. SUMINISTROS Y CONTROLES ELÉCTRICOS SAS - NIT.8909430550 | 34. MAKE-R TECHNOLOGIES SAS - NIT.900689332-6 | 35. DATUM INGENIERÍA SAS - NIT.830136779-4 | 36. UT COMPUTEL-MULTISERVICIOS - NIT.900300646-3 Y 830049916-4 | 37. ELECTRÓNICA I + D SAS - NIT.900034424-0 | 38. DRIVE SOLUTIONS SAS - NIT.901243292-5 | 39. BPL MEDICAL SAS - NIT. 830.068.852-2 | 40. GALILEO INSTRUMENTS S.A.S - NIT. 900393949-4 | PRESENTA O DESIERTO | VALORES DESIERTOS | CANTIDAD OFERTAS | PRESENTA O DESIERTO
1 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Laboratorio de Física Óptica y Moderna | LÁSER | 2 | [21 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | [16 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
2 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Laboratorio de Física Electromagnética | KIT ENTRENADOR DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y RENOVABLES | 2 | [27 empty] | CUMPLE | [12 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
3 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Laboratorio de Química Ambiental y Química Básica | AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO | 4 | [5 empty] | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE Presenta modelo con plato cuadrado Visualización NO es simultanea | NO CUMPLE Presenta modelo con plato cuadrado Visualización NO es simultanea | CUMPLE | NO CUMPLE Presenta modelo con plato cuadrado Visualización NO es simultanea |  |  |  | NO CUMPLE El modelo presentado No cuenta con pantalla de visualización de datos |  |  | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE Presenta modelo con plato cuadrado Visualización NO es simultánea | NO CUMPLE El modelo ofertado no presenta Visualización simultanea de T y RPM |  |  | NO CUMPLE El modelo ofertado no presenta Visualización simultanea de T y RPM | [8 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
4 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Laboratorio de Química Ambiental | FLOCULADOR DIGITAL DE 4 PUESTOS | 1 | [5 empty] | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE El modelo no cumple con disposición lineal | [18 empty] | CUMPLE | [12 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
5 | Tecnológica | LABORATORIO DE CONSTRUCCIONES CIVILES | LABORATORIO ESTRUCTURAS | MAQUINA DE COMPRESIÓN | 1 |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE Con la especificación técnica requerida y no incluye el suministro de cuarenta (40) galgas extensiométricas, un kit de aplicación y un dispositivo de compensación. | [31 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
6 | Tecnológica | LABORATORIOS Y TALLERES DE MECÁNICA | TALLER DE CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO | TORNO CNC | 1 | [5 empty] | NO CUMPLE Faltan accesorios | [6 empty] | NO CUMPLE Por especificaciones técnicas | [12 empty] | NO CUMPLE No indica especificaciones técnicas |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE Faltan accesorios |  | NO CUMPLE No indica especificaciones técnicas |  |  |  |  | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
7 | Tecnológica | LABORATORIO APLICADO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | EDIFICIO TECHNÉ PISO 3 | MULTÍMETRO DIGITAL TRUE RMS REGISTRADOR DE DATOS | 6 | [32 empty] | CUMPLE | [7 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
8 | Tecnológica | LABORATORIO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | EDIFICIO TECHNÉ PISO 3 | SOLUCIÓN INTEGRAL DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL (SUBORDINACIÓN TECNOLÓGICA) | 1 | [13 empty] | CUMPLE | [10 empty] | Se constató que la empresa no adjuntó los manuales de usuario ni las fichas técnicas de los productos cotizados, documentos que fueron expresamente requeridos. La entrega de manuales y fichas técnicas es indispensable para verificar que los productos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, al no presentar esta documentación, la propuesta carece de la información técnica necesaria para validar el cumplimiento de los requisitos, lo que impide su adecuada evaluación. Por lo tanto, la propuesta de la empresa NO CUMPLE con los requisitos mínimos establecidos. | [5 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
9 | Tecnológica | Laboratorio de Redes y Seguridad de la Información | Edificio Techne piso 5 | Router | 4 | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | NO CUMPLE con los requerimientos y exigencias técnicas y tecnológicas solicitadas | [12 empty] | NO CUMPLE con los requerimientos y exigencias técnicas y tecnológicas solicitadas |  |  |  |  | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
10 | Tecnológica | Laboratorio de Redes y Seguridad de la Información | Edificio Techne piso 6 | Switch | 6 | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
11 | Tecnológica | LABORATORIO DE SIMULACIÓN Y REALIDAD VIRTUAL | EDIFICIO TECHNÉ PISO 5 | Gafas RA-RV | 12 | [40 empty] | DESIERTO | 24039996 | 0 | DESIERTO
12 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biotecnología Ambiental | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir | Cabina de extracción | 1 | [5 empty] | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE. No incluye la especificación del “soporte base con ruedas" | [10 empty] | CUMPLE | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | [8 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
13 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biotecnología Ambiental | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir | Microscopios | 2 | [18 empty] | NO CUMPLE. Omite la compatibilidad con técnicas de fluorescencia LED requeridas como opción adaptable. | [21 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
14 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biotecnología Ambiental | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir | Cuenta colonias | 4 | [5 empty] | NO CUMPLE. Las especificaciones del ítem cotizado no coinciden con el modelo ofertado en lo referente a la fuente de alimentación requerida por el laboratorio. |  |  | CUMPLE | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | [8 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
15 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biotecnología Ambiental | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir | Digestor para viales de DQO, 115V | 1 |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE | [21 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
16 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biotecnología Ambiental | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir | Turbidímetro | 1 | [5 empty] | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE | [21 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
17 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biotecnología Ambiental | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir | Medidor de oxigeno disuelto (Oxímetro) | 1 | [5 empty] | CUMPLE | [9 empty] | NO CUMPLE. El ítem cotizado no alcanza el rango de temperatura requerido, presenta baterías inadecuadas y no incluye los accesorios solicitados por el laboratorio. | [24 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
18 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biotecnología Ambiental | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir | Bomba de vacío de paletas rotatorias (lyofilizador) | 1 | [14 empty] | CUMPLE | [25 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
19 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biología Molecular | Sede Vivero | REFRIGERADOR VERTICAL DE 2°C A 8°C. | 1 | [5 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | [14 empty] | CUMPLE | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE |  | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
20 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biología Molecular | Sede Vivero | Camara de electroforesis Vertical | 1 |  |  | CUMPLE | [15 empty] | CUMPLE | [8 empty] | NO CUMPLE (La Cámara ofertada por la empresa tiene un volumen de 730 mL. Por consiguiente, supera el volumen total de buffer requerido) |  |  |  | NO CUMPLE (La Cámara ofertada por la empresa tiene un volumen de 730 mL. Por consiguiente, supera el volumen total de buffer requerido) | [8 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
21 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Fisiología del Deporte | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir | Analizador de Composición Corporal | 1 | [40 empty] | DESIERTO | 67830000 | 0 | DESIERTO
22 | SE ELIMINA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA | [44 empty] | DESIERTO | 0 | 0 | ÍTEM ELIMINADO
23 | SE ELIMINA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA | [44 empty] | DESIERTO | 0 | 0 | ÍTEM ELIMINADO
24 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Almacén de Topografía | Sede Vivero | RECEPTOR GNSS | 2 | [19 empty] | NO CUMPLE, la oferta no corresponde a lo solicitado en las características Y en la descripción de ITEM ofertado faltan especificaciones solicitadas tanto para las antenas GNSS, como controlador, informacion que tampoco se encuentra en el catalogo. | CUMPLE | [14 empty] | NO CUMPLE, se evidencia la falta del catálogo del equipo ofertado para poder verificar las características técnicas del equipo, además de no contar con la información técnica completa en el anexo No. 3 para el ítem ofertado incluyendo marca y referencia específicamente del colector y software del equipo y de oficina. |  |  |  |  | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
25 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Tecnologías Limpias | Sede Vivero | Eagle LiDAR scanner (Max 4x camera) | 1 | [40 empty] | DESIERTO | 22529477 | 0 | DESIERTO
26 | Ingenieria | Laboratorios Ingeniería | Instrumentación | Medidor LCR | 3 | [23 empty] | CUMPLE | [8 empty] | NO CUMPLE Certificaciones exigidas y parámetros técnicos mínimos | [7 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
27 | Ingenieria | Laboratorios Ingeniería | Maquinas A | Analizador de calidad de energía trifásico | 1 | [6 empty] | CUMPLE | [25 empty] | CUMPLE | [7 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
28 | Ingenieria | Laboratorios Ingeniería | Almacén de laboratorios | Telurómetro Digital | 2 | [32 empty] | CUMPLE | [7 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
29 | Ingenieria | Laboratorios Ingeniería | Laboratorio Circuitos A | Generadores de Señales | 26 | [21 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | [7 empty] | NO CUMPLE Especificaciones técnica mínimas exigidas por la universidad |  |  |  |  | NO CUMPLE Sin catalogo, evaluación técnica no realizable |  |  |  | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
30 | Ingenieria | Laboratorios Ingeniería | Laboratorio Circuitos A | Osciloscopio | 26 | [5 empty] | NO CUMPLE Especificación técnica frecuencia de muestreo mínima exigida | [17 empty] | NO CUMPLE Especificación técnica frecuencia de muestreo mínima exigida | [7 empty] | NO CUMPLE Especificaciones técnica mínimas exigidas por la universidad |  |  |  |  | NO CUMPLE Sin catalogo, evaluación técnica no realizable |  |  |  | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
31 | Ingenieria | Laboratorios Ingeniería | Edificio Sabio Caldas | Transformador Trifásico | 5 | [40 empty] | DESIERTO | 157859254 | 0 | DESIERTO
32 | Ingenieria | Laboratorios Ingeniería | Edificio Sabio Caldas | Tacómetro | 6 | [40 empty] | DESIERTO | 6680517 | 0 | DESIERTO
33 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales Laboratorio de procesos industriales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | soporte universal | 15 | [23 empty] | CUMPLE | [16 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
34 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales Laboratorio de procesos industriales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Varilla roscada 25 cm | 30 | [23 empty] | CUMPLE | [16 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
35 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales Laboratorio de procesos industriales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Varilla roscada 50 cm | 30 | [23 empty] | CUMPLE | [16 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
36 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales Laboratorio de procesos industriales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Nueces gancho | 15 | [23 empty] | CUMPLE | [16 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
37 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales Laboratorio de procesos industriales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Nueces sencillas | 15 | [23 empty] | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE | [9 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
38 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales Laboratorio de procesos industriales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Varillas de 100 cm | 30 | [23 empty] | CUMPLE | [16 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
39 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales Laboratorio de procesos industriales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Mordazas de Mesa | 30 | [23 empty] | CUMPLE | [16 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
40 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Kit de caída libre | 15 | [23 empty] | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE | CUMPLE | [8 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
41 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Kit de tiro parabólico | 8 | [23 empty] | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE no presenta regla ni cinta métrica, no cumple con la descripción | [8 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
42 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Kit de rieles para prácticas de cinemática, dinámica, choques elásticos y choques inelásticos | 6 | [23 empty] | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | [8 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
43 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Balanza analógica | 4 | [10 empty] | NO CUMPLE no relaciona contrapesos a la propuesta | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE | [12 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
44 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Kit de fuerza centrífuga y movimiento circular | 4 | [27 empty] | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE No relaciona soporte ni máquina de rotación | [8 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
45 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Kit de poleas y polipastos | 10 | [21 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE No relaciona dinámometros de las caracteristicas |  |  |  | NO CUMPLE con detalles técnicos de la convocatora, sin propuesta especifica | [8 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
46 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Mesa de fuerzas | 6 | [8 empty] | CUMPLE | [12 empty] | NO CUMPLE Disco no metálico | [5 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | CUMPLE | [8 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
47 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Juego de Palanca | 10 | [21 empty] | CUMPLE |  | NO CUMPLE No relaciona dinamómetros y adiciona items no requeridos | [7 empty] | NO CUMPLE falta componentes y especificaciones en la propuesta | [8 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
48 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Conservación de la energía | 10 | [23 empty] | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE No relaciona sensores de medida | [8 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
49 | Ingenieria | Laboratorio de física III | Física III | Cubeta de ondas | 5 | [27 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | CUMPLE | [8 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
50 | Ingenieria | Laboratorio de física III | FísicaIII | Kit de óptica | 5 | [23 empty] | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | [12 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
51 | Ingenieria | Laboratorio de Termodinámica | Laboratorio de Procesos Industriales | Viscosímetro | 1 | [26 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE No cumple con especificaciones técnicas juego de husillos | [12 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
52 | Ingenieria | Laboratorio de procesos industriales Laboratorio de Termodinámica | Laboratorio de procesos industriales Laboratorio de Termodinámica | Unidad de intercambio de calor | 1 | [21 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE Especificaciones técnicas y exige requisitos de instalación | [15 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
53 | Ingenieria | Laboratorio de termodinámica | Laboratorio de termodinámica | Calorímetro de Joule | 5 | [21 empty] | CUMPLE | [5 empty] | NO CUMPLE No cumple con especificaciones técnicas resistencia de calentamiento acondicionada | [12 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
54 | Ingenieria | LABORATORIO FOTOGRAMETRÍA DIGITAL | 5º PISO SABIO CLADAS | Scanner de mano lidar | 1 | [13 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | CUMPLE |  | NO CUMPLE No se presenta catalogo no puede realizarse evaluación | [17 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
55 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Estación Total Electrónica | 3 |  |  |  | CUMPLE | [15 empty] | CUMPLE | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE | [5 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
56 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Colector de Datos FC-6000 Topcon | 4 | [5 empty] | NO CUMPLE Requerimientos técnicos mínimos solicitados para funcionamiento | [14 empty] | CUMPLE | [19 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
57 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Teodolito Electrónico Precisión de 2" | 8 |  |  |  | NO CUMPLE Especificaciones técnicas mínima exigidas ni compatibilidad. |  | NO CUMPLE No puede corroborarse descripción técnica. | [13 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE Precisión de medida y descripciones solicitadas. | [19 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
58 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Navegador GNSS Geodésico Portable | 10 | [19 empty] | NO CUMPLE Especificaciones mínimas exigidas por la universidad | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE | [5 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
59 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Nivel Opticomecanico Automático | 2 |  |  |  | NO CUMPLE No relacionan especificaciones técnicas |  | NO CUMPLE Especificaciones mínimas exigidas por la universidad. | [13 empty] | NO CUMPLE Especificaciones mínimas exigidas por la universidad | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE | [5 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
60 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Base Nivelante con Adaptador | 4 |  |  |  | NO CUMPLE No puede corroborarse la descripción técnica | [15 empty] | CUMPLE | CUMPLE | [19 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
61 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Kit de accesorios para equipo receptor GPS Trimble R9s | 1 | [20 empty] | CUMPLE | [19 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
62 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Colector de Datos Trimble TDC6 | 1 | [19 empty] | NO CUMPLE No presenta especificaciones técnicas | CUMPLE | [19 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
63 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Navegador portátil Multibanda | 5 | [19 empty] | CUMPLE | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE | [5 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
64 | Ingenieria | Laboratorio Observatorio Astronómico | Aduanilla de Paiba | Domo Digital Inflable con pantalla de proyección y sistema proyector de planetario digital | 1 | [17 empty] | CUMPLE | [22 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
65 | Ingenieria | Laboratorio Observatorio Astronómico | Aduanilla de Paiba | Kit para la enseñanza de la Astronomía | 1 | [17 empty] | CUMPLE | [22 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
66 | Ingenieria | Laboratorio Observatorio Astronómico | Aduanilla de Paiba | Kit de observación astronómica | 1 | [17 empty] | CUMPLE | [22 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
67 | Ingenieria | Laboratorio Observatorio Astronómico | Aduanilla de Paiba | Kit especializado para transmisión de videoconferencias | 2 | [40 empty] | DESIERTO | 14189163 | 0 | DESIERTO
68 | Ingenieria | Laboratorio Observatorio Astronómico | Aduanilla de Paiba | Estación portátil para control RPAS y GIS | 1 | [5 empty] | CUMPLE | [14 empty] | CUMPLE | [19 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
69 | Ingenieria | Laboratorio Observatorio Astronómico | Aduanilla de Paiba | Lampara para visualización espectral de luz | 1 | [17 empty] | CUMPLE | [22 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
70 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | RUGET con sensor y cámara térmica | 5 | [20 empty] | CUMPLE | [19 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
71 | Ciencias y Educación | (30) Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva (10) Sala Experimental Carlos Eduardo Vasco Doctorado Institucional en Educación - Laboratorio Didáctica de las Matemáticas - Sala Especializada de Análisis de Datos | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 Carrera 4A # 26D- 54 Piso 5 / Carrera 4A # 26D- 54 Piso 5 / Calle 13 # 31 -75 Aduanilla de Paiba, Edificio Investigadores, piso 2 / Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A Salones 401 - 402 / Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A Salones 401 - 402 | Gafas de realidad virtual | 50 | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [10 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE, no anexan catálogos que permitan hacer la evaluación |  |  |  | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
72 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Línea Braille Focus 5 Generación | 2 | [35 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
73 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Tablero Braille | 2 | [35 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
74 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Pizarra y punzón para escritura Braille | 20 | [35 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
75 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Ábaco Cerrado | 10 | [35 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
76 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Planchas Positiva y Negativa 2 EN 1 para dibujo | 3 | [35 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
77 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Bastón de apoyo en la movilidad en discapacidad visual | 10 | [35 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
78 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Resma de papel tamaño carta, para impresión en Braille | 3 | [35 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
79 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Libros en Braille y alto relieve (El Corazón Delator) | 1 | [35 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
80 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Kit Geométrico para accesibilidad visual | 2 | [35 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
81 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Pictogramas de comunicación | 5 | [35 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
82 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Geoplano | 2 | [35 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
83 | Ciencias y Educación | (1) Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva (1) Sala Experimental Carlos Eduardo Vasco Doctorado Institucional en Educación - Laboratorio Didáctica de las Matemáticas - Sala Especializada de Análisis de Datos | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Impresora 3D | 2 | [5 empty] | CUMPLE | [16 empty] | CUMPLE | [10 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE |  |  |  |  | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
84 | Ciencias y Educación | Centro de Audiovisuales y Auditorios | Macarena A: Oficina 340, oficicna 614, Auditorio Auxiliar 010103, Almacén 010115, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sala Tutorias. Macarena B: Oficina 104, Aula Multiple Autonoma Posgrados: Oficina 701 | Par LED 64 de cabeza móvil | 6 | [40 empty] | DESIERTO | 7943745 | 0 | DESIERTO
85 | Ciencias y Educación | Centro de Audiovisuales y Auditorios | Macarena A: Oficina 340, oficicna 614, Auditorio Auxiliar 010103, Almacén 010115, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sala Tutorias. Macarena B: Oficina 104, Aula Multiple Autonoma Posgrados: Oficina 701 | Par LED 64 | 6 | [40 empty] | DESIERTO | 8775822 | 0 | DESIERTO
86 | Ciencias y Educación | Centro de Audiovisuales y Auditorios | Macarena A: Oficina 340, oficicna 614, Auditorio Auxiliar 010103, Almacén 010115, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sala Tutorias. Macarena B: Oficina 104, Aula Multiple Autonoma Posgrados: Oficina 701 | Indicador de luz DMX inalámbrico | 4 | [40 empty] | DESIERTO | 4807808 | 0 | DESIERTO
87 | Ciencias y Educación | Centro de Audiovisuales y Auditorios | Macarena A: Oficina 340, oficicna 614, Auditorio Auxiliar 010103, Almacén 010115, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sala Tutorias. Macarena B: Oficina 104, Aula Multiple Autonoma Posgrados: Oficina 701 | Controlador DMX | 1 | [40 empty] | DESIERTO | 561791 | 0 | DESIERTO
88 | Ciencias y Educación | Centro de Audiovisuales y Auditorios | Macarena A: Oficina 340, oficicna 614, Auditorio Auxiliar 010103, Almacén 010115, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sala Tutorias. Macarena B: Oficina 104, Aula Multiple Autonoma Posgrados: Oficina 701 | Lector de Huellas | 4 | [40 empty] | DESIERTO | 2935968 | 0 | DESIERTO
89 | Ciencias y Educación | Centro de Audiovisuales y Auditorios | Macarena A: Oficina 340, oficicna 614, Auditorio Auxiliar 010103, Almacén 010115, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sala Tutorias. Macarena B: Oficina 104, Aula Multiple Autonoma Posgrados: Oficina 701 | Digitalizador de Firmas | 4 | [40 empty] | DESIERTO | 12403525 | 0 | DESIERTO
90 | Ciencias y Educación | Centro de Audiovisuales y Auditorios | Macarena A: Oficina 340, oficicna 614, Auditorio Auxiliar 010103, Almacén 010115, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sala Tutorias. Macarena B: Oficina 104, Aula Multiple Autonoma Posgrados: Oficina 701 | Transmisor y Receptor HDMI | 6 | [40 empty] | DESIERTO | 24510547 | 0 | DESIERTO
91 | Ciencias y Educación | Centro de Audiovisuales y Auditorios | Macarena A: Oficina 340, oficicna 614, Auditorio Auxiliar 010103, Almacén 010115, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sala Tutorias. Macarena B: Oficina 104, Aula Multiple Autonoma Posgrados: Oficina 701 | Cámara PTZ Zoom óptico 31x | 4 | [40 empty] | DESIERTO | 69874717 | 0 | DESIERTO
92 | Ciencias y Educación | Centro de Audiovisuales y Auditorios | Macarena A: Oficina 340, oficicna 614, Auditorio Auxiliar 010103, Almacén 010115, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sala Tutorias. Macarena B: Oficina 104, Aula Multiple Autonoma Posgrados: Oficina 701 | Impresora de etiquetas | 1 | [40 empty] | DESIERTO | 805392 | 0 | DESIERTO
93 | Ciencias y Educación | Sala de exploración en tecnología y educación (SETE) | Carrera 4A # 26D- 54, PISO 5 | Cabina de insonorización, | 1 | [35 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
94 | Ciencias y Educación | Sala Experimental Carlos Eduardo Vasco Doctorado Institucional en Educación - Laboratorio Didáctica de las Matemáticas - Sala Especializada de Análisis de Datos | Carrera 4A # 26D- 54 Piso 5 / Calle 13 # 31 -75 Aduanilla de Paiba, Edificio Investigadores, piso 2 / Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A Salones 401 - 402 | Kit de Medición EEG/EMG/ECG | 2 |  | CUMPLE | [38 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
95 | Ciencias y Educación | Sala Experimental Carlos Eduardo Vasco Doctorado Institucional en Educación - Laboratorio Didáctica de las Matemáticas - Sala Especializada de Análisis de Datos | Carrera 4A # 26D- 54 Piso 5 / Calle 13 # 31 -75 Aduanilla de Paiba, Edificio Investigadores, piso 2 / Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A Salones 401 - 402 | Cortadora Láser para Prototipado Didáctico | 1 | [5 empty] | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE, las dimensiones presentadas superan lo solicitado | [10 empty] | NO CUMPLE, las dimensiones presentadas superan lo solicitado | [6 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
96 | Ciencias y Educación | Sala Experimental Carlos Eduardo Vasco Doctorado Institucional en Educación - Laboratorio Didáctica de las Matemáticas - Sala Especializada de Análisis de Datos | Carrera 4A # 26D- 54 Piso 5 / Calle 13 # 31 -75 Aduanilla de Paiba, Edificio Investigadores, piso 2 / Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A Salones 401 - 402 | Solución Integral Robot | 1 | CUMPLE | [31 empty] | CUMPLE | [7 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
97 | Ciencias y Educación | Sala Experimental Carlos Eduardo Vasco Doctorado Institucional en Educación - Laboratorio Didáctica de las Matemáticas - Sala Especializada de Análisis de Datos | Carrera 4A # 26D- 54 Piso 5 / Calle 13 # 31 -75 Aduanilla de Paiba, Edificio Investigadores, piso 2 / Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A Salones 401 - 402 | Kits de arduinos | 10 | [40 empty] | DESIERTO | 9463927 | 0 | DESIERTO
98 | Ciencias y Educación | Laboratorio de Química Macarena B (Línea de Síntesis Orgánica) | Laboratorio de Química Macarena B (Síntesis Orgánica) Carrera 4A # 26D- 54 Piso 4 | REACTOR DE SÍNTESIS | 1 | [16 empty] | CUMPLE | [23 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
99 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de biología | Macarena B | CABINA EXTRACTORA DE GASES Y HUMOS SIN DUCTO / CAMPANA DE EXTRACION SIN DUCTOS | 1 | [9 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE El equipo no se ajusta a a las dimensiones indicadas | [11 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [8 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
100 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de biología | Macarena B | REFRIGERADOR DE LABORATORIO TIPO ARMARIO | 3 | [5 empty] | NO CUMPLE No cumple con exigencias en cuanto a dimensiones y capacidad (l) del equipo |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE El equipo no se ajusta a la capacidad ni dimensiones indicadas | [12 empty] | NO CUMPLE; El equipo no cumple con las especificaciones en cuanto a capacidad y dimensiones |  |  |  | CUMPLE | [6 empty] | NO CUMPLE; No cumple con las características de dimensiones exigidas en la convocatoria necesarias para el espacio donde se instalará el equipo |  | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
101 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de biología | Macarena B | CAMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL PARA PROTEINAS | 2 | [18 empty] | NO CUMPLE El equipo no cumple con las exigencias en cuanto la capacidad de voltaje indicada, no ofrese clip externos, no placas de vidrio independiente | [8 empty] | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE No aparece las caracteristicas de la oferta ni la ficha tecnica | [8 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
102 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de biología | Macarena B | FUENTE DE PODER PARA CAMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL | 2 |  |  | NO CUMPLE No cumple con la especificidad para las camaras de electroforesis | [15 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE El equipo ofertado no tiene especificidad a cámaras de electroforesis | [8 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
103 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de biología | Macarena B | CAMARA/ CELDA DE ELECTROFORESIS DUAL HORIZONTAL | 1 | [18 empty] | CUMPLE | [21 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
104 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de biología | Macarena B | SHAKERS AGITADOR DIGITAL | 1 | [5 empty] | NO CUMPLE No cumple con los rangos de velocidad establecidos |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE No cumple con caracteristicas de velocidad (rpm) |  |  |  | CUMPLE | [10 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE No se encontro caracteristicas del modelo mas allá de la infografia presentada por lo tanto no se pudieron corroborar caracteristicas de capacidad, accesorios etc. |  |  |  | NO CUMPLE No se encontro caracteristicas del modelo mas allá de la infografia presentada por lo tanto no se pudieron corroborar caracteristicas de capacidad, accesorios | [8 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
105 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de biología | Macarena B | CONGELADOR PARA LABORATORIO | 1 | [5 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [16 empty] | NO CUMPLE; El equipo no cumple con las especificaciones en cuanto a dimensiones en ancho y altura externos. |  |  |  | NO CUMPLE El equipo no cumple con las caracteristicas de dimensiones y aclaracion de puerta reversible indicadas | [8 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
106 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | KIT DE SENSORES INALÁMBRICOS PARA MEDICIÓN CON PANTALLA INCORPORADA | 2 | [30 empty] | CUMPLE | [9 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
107 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | TUBO DE RAYOS CATÓDICOS CON RENDIJA | 1 | [30 empty] | CUMPLE | [9 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
108 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | TUBO DE CRUZ DE MALTA | 2 | [30 empty] | CUMPLE | [9 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
109 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | TUBO DE VENTURI | 10 | [30 empty] | CUMPLE | [9 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
110 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | JUEGO DE TUBOS ESPECTRALES 7 UNIDADES (AR, H2, HE, HG, N2, NE, O2.) | 2 | [30 empty] | CUMPLE | [9 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
111 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | PLANO INCLINADO | 5 | [27 empty] | NO CUMPLE Lo ofertado no corresponde con el equipo solicitado . |  |  | CUMPLE | [9 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
112 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | PENDULO SIMPLE JUEGO DE SEIS UNIDADES | 5 | [30 empty] | CUMPLE | [9 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
113 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | REGLA DE TORQUES | 5 | [30 empty] | CUMPLE | [9 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
114 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | JUEGO DE RESORTES DE DIFERENTES CONSTANTES CUATRO UNIDADES | 5 | [30 empty] | CUMPLE | [9 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
115 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | SET DE PESAS RANURADAS SEIS UNIDADES CON PORTAMASAS | 15 | [30 empty] | CUMPLE | [9 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
116 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | MESA DE FUERZAS | 5 | [21 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [9 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
117 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | JUEGO DE CUERPOS DE DIFERENTES FORMAS Y MATERIALES | 8 | [30 empty] | CUMPLE | [9 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
118 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | RIEL DE AIRE CON ACCESORIOS | 3 | [27 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [9 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
119 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de Física | Macarena A | DILATOMETRO LINEAL | 8 | [27 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [9 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
120 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de Física | Macarena A | VASO DEWAR | 10 | [30 empty] | CUMPLE | [9 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
121 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de Física | Macarena A | MEDIDOR DE INDUCTANCIA CAPACITANCIA Y RESISTENCIA LCR | 8 | [30 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | [7 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
122 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de Física | Macarena A | VISUALIZACION DE LINEAS DE CAMPO ELÉCTRICO | 1 | [30 empty] | CUMPLE | [9 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
123 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | GALVANOMETRO | 5 | [30 empty] | CUMPLE | [9 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
124 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de Física | Macarena A | IMPRESORA 3D | 1 | [5 empty] | CUMPLE | [27 empty] | CUMPLE | [6 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
125 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de Física | Macarena A | SCANER PARA IMPRESORA 3D | 1 | [33 empty] | CUMPLE | [6 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
126 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | LIOFILIZADOR PEQUEÑO EN ACERO INOXIDABLE | 1 | [8 empty] | CUMPLE | [31 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
127 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | LABORATORIO DE QUÍMICA LABORATORIO DE BIOLOGIA 1 | MACARENA B PREPARACIÓN DE REACTIVOS | CENTRÍFUGA DE MESA | 3 | [5 empty] | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  | NO CUMPLE No cumple Requerimiento eléctrico:110-120 V • Peso máximo sin rotor: 15Kg ± 10% • Dimensiones: Profundidad: 35 - 45 cm, Ancho: 25 - 35 cm, Alto: 25 - 35 cm | [14 empty] | CUMPLE | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | [8 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
128 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de Química | MACARENA B ALMACÉN DE QUÍMICA | REFRACTÓMETRO TIPO ABBE DIGITAL | 3 | [5 empty] | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE No cumple con especificación de rango de medición, no se puede verificar otras especificaciones puesto que no están relacionadas en la ficha técnica. | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE No Cumple, las especificaciones técnicas relacionadas en el anexo 3 no corresponden al equipo requerido. | [8 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
129 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de Química | MACARENA B PREPARACIÓN DE REACTIVOS | CABINA EXTRACTORA DE GASES SIN DUCTOS DE MESA | 1 | [9 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [16 empty] | NO CUMPLE No cumple con especificación de cabina extractora de gases sin ductos de mesa, filtro carbón activado*2. | [8 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
130 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de Química | MACARENA B LABORATORIO 6 | ROTAEVAPORADOR VERTICAL DIGITAL | 1 | [5 empty] | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE No es posible realizar la evaluación de las especificaciones técnicas del chiller, debido a que en el Anexo 3 se mencionan dos referencias distintas: “DLSB-5/20” y “CCA-420”. | [16 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE No cumple con especificación de incluir controlador de vacío. | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [8 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
131 | ARTES-ASAB | SALÓN 125 | PALACIO DE LA MERCED | SOLUCION INTEGRAL DE TELONERÍA | 1 | [7 empty] | CUMPLE | [32 empty] | DESIERTO |  | 0 | PRESENTA
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA | [46 empty] | 435211649
|  |  | NOMBRE | CARGO | FIRMA
|  | Revisó | Liliana Andrea Rodríguez | CPS Comité de Laboratorios Facultad Tecnológica
|  | Revisó | César Ayala | CPS Comité de Laboratorios Facultad Ingeniería
|  | Revisó | Maria Carlota Echeverri | CPS Comité de Laboratorios Facultad Ciencias, Matemáticas y Naturales
|  | Revisó | Naida Ropain Alvarado | CPS Comité de Laboratorios Facultad Ciencias y Educación
|  | Revisó | Daniel Amador Marroquín | CPS Comité de Laboratorios Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
|  | Revisó | Juan Pablo Castro | CPS Comité de Laboratorios Facultad de Artes -ASAB
|  | Aprobó | José David Cely Callejas | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad Tecnológica
|  | Aprobó | Edilberto Suárez Torres | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad Ingeniería
|  | Aprobó | Luis Armando Quevedo Cardenas | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad Ciencias, Matemáticas y Naturales
|  | Aprobó | Eliana Garzón Duarte | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad Ciencias y Educación
|  | Aprobó | Wilmar Darío Gómez | Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
|  | Aprobó | William Ricardo Barrera Tacha | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad de Artes -ASAB
|  | Consolidó | Gabriela Lizarazo Garzón | CPS equipo gestor proyecto inversión 8217
|  | Consolidó | Jorge Patiño | CPS equipo gestor proyecto inversión 8217
|  | Consolidó | Paola Porras Styles | CPS equipo gestor proyecto inversión 8217
|  | Consolidó | Miller Gomez Mora | Gestor proyecto de inversión 8217 y Coordinador General Unidades Académicas de Laborataorios
Revisó
Aprobó
NOTA: Evaluación técnica ítem a ítem fue realizada por el equipo de trabajo de las Unidades Académicas de Laboratorios de las Facultad Tecnológica, Ingeniería, Ciencias Matemáticas y Naturales, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ciencias y Educación, y Artes-ASAB
[46 empty] | 22 | 131812333
[46 empty] | 23 | 58963506
[46 empty] | TOTAL | 625987488

## Hoja2 (hidden)
Empresa | Facultad
1. Importaciones y soluciones de ingeniería -IMPOSOLUCIONES SAS -NIT. 900.989.171-0 | Matemáticas y Ciencias y Educación
2. BOTSOLUTIONS GROUP SAS- NIT 901.231.720-4 | Ingeniería y Tecnológica
3. CAHOZ INVERSIONES SAS - NIT.900730558-4 | Medio Ambiente y Artes
4. GAMATECNICA INGENIERÍA SAS - NIT.800066243-9 | Matemáticas y Ciencias y Educación
5. DIRIMPEX SAS - NIT. 860.516.281-9 | Ingeniería y Tecnológica
6. INSTRUMENTACIÓN Y SEVICIOS SAS - NIT.830505910-7 | Medio Ambiente y Artes
7. GERS S.A.S. - NIT.890320064-3 | Matemáticas y Ciencias y Educación
8 CONTROL LUMÍNICO ELECTRÓNICO SAS-900070170-8 | Ingeniería y Tecnológica
9. SANDOX CIENTÍFICA LTDA - NIT.830086777-4 | Medio Ambiente y Artes
10. KASSEL GROUP SAS - NIT.830053900-2 | Matemáticas y Ciencias y Educación
11. CASA CIENTÍFICA BLANCO Y CIA SAS - NIT.860502528-1 | Ingeniería y Tecnológica
12. BIONANALYTICA SAS - NIT.900.989.171-0 | Medio Ambiente y Artes
13. SEGNAL SAS - NIT.9011596 | Matemáticas y Ciencias y Educación
14. OFIBOD SAS - NIT. | Ingeniería y Tecnológica
15. TECNIGEN LTDA - NIT. | Medio Ambiente y Artes
16. AVANTIKA - NIT.890101977-3 | Matemáticas y Ciencias y Educación
17. ANTON PAR COLOMBIA SAS - NIT.901281444-1 | Ingeniería y Tecnológica
18. INVERSIONES GUTIÉRREZ GARCÍA Y ASOCIADOS - NIT.860450079-1 | Medio Ambiente y Artes
19. EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS - NIT.900355024-5 | Matemáticas y Ciencias y Educación
20. JMENDOZA EQUIPOS SAS - NIT.900374225-1 | Ingeniería y Tecnológica
21. GEOINSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS SAS - NIT.900410611-4 | Medio Ambiente y Artes
22. IMPOINTER SAS - NIT.900701630-3 | Matemáticas y Ciencias y Educación
23. COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS - NIT.800089897-4 | Ingeniería y Tecnológica
24. ICL DIDÁCTICAS S.A.S. - NIT.830007414-9 | Medio Ambiente y Artes
25. PROCESS SOLUTIONS AND EQUIPMENT - NIT.900882944-6 | Matemáticas y Ciencias y Educación
26. JPG TOOLS & TOOLS SAS - NIT.900953591-5 | Ingeniería y Tecnológica
27. CI GLOBAL SCIENTIFIC SAS - NIT.830067880-4 | Medio Ambiente y Artes
28. CESAR TABARES & CIA SAS - NIT.9000262709-0 | Matemáticas y Ciencias y Educación
29. LAB BRANDS SAS - NIT.860028662-8 | Ingeniería y Tecnológica
30. COMERCIALIZADORA AEROMAQUINADOS SAS - NIT.900533084-0 | Medio Ambiente y Artes
31. TECHNO SKILLS ENGINEERING SERVICES SAS - NIT.900966150-7 | Matemáticas y Ciencias y Educación
32. SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB SAS - NIT.900745087-2 | Ingeniería y Tecnológica
33. SUMINISTROS Y CONTROLES ELÉCTRICOS SAS - NIT.8909430550 | Medio Ambiente y Artes
34. MAKE-R TECHNOLOGIES SAS - NIT.900689332-6 | Matemáticas y Ciencias y Educación
35. DATUM INGENIERÍA SAS - NIT.830136779-4 | Ingeniería y Tecnológica
36. UT COMPUTEL-MULTISERVICIOS - NIT.900300646-3 Y 830049916-4 | Medio Ambiente y Artes
37. ELECTRÓNICA I + D SAS - NIT.900034424-0 | Matemáticas y Ciencias y Educación
38. DRIVE SOLUTIONS SAS - NIT.901243292-5 | Ingeniería y Tecnológica
39. BPL MEDICAL SAS - NIT. 830.068.852-2 | Medio Ambiente y Artes
40. GALILEO INSTRUMENTS S.A.S - NIT. 900393949-4 | Matemáticas y Ciencias y Educación

## valores (hidden)
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 005 DE 2025
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DEL GRUPO ROBUSTOS Y MENORES CON DESTINO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA, CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES, TECNOLÓGICA, CIENCIAS Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.
ITEM | FACULTAD | LABORATORIO DE DESTINO | UBICACIÓN DEL LABORATORIO | NOMBRE EQUIPO | CANTIDAD | 1. Importaciones y soluciones de ingeniería -IMPOSOLUCIONES SAS -NIT. 900.989.171-0 | 2. BOTSOLUTIONS GROUP SAS- NIT 901.231.720-4 | 3. CAHOZ INVERSIONES SAS - NIT.900730558-4 | 4. GAMATECNICA INGENIERÍA SAS - NIT.800066243-9 | 5. DIRIMPEX SAS - NIT. 860.516.281-9 | 6. INSTRUMENTACIÓN Y SEVICIOS SAS - NIT.830505910-7 | 7. GERS S.A.S. - NIT.890320064-3 | 8 CONTROL LUMÍNICO ELECTRÓNICO SAS-900070170-8 | 9. SANDOX CIENTÍFICA LTDA - NIT.830086777-4 | 10. KASSEL GROUP SAS - NIT.830053900-2 | 11. CASA CIENTÍFICA BLANCO Y CIA SAS - NIT.860502528-1 | 12. BIONANALYTICA SAS - NIT.900.989.171-0 | 13. SEGNAL SAS - NIT.9011596 | 14. OFIBOD SAS - NIT. | 15. TECNIGEN LTDA - NIT. | 16. AVANTIKA - NIT.890101977-3 | 17. ANTON PAR COLOMBIA SAS - NIT.901281444-1 | 18. INVERSIONES GUTIÉRREZ GARCÍA Y ASOCIADOS - NIT.860450079-1 | 19. EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS - NIT.900355024-5 | 20. JMENDOZA EQUIPOS SAS - NIT.900374225-1 | 21. GEOINSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS SAS - NIT.900410611-4 | 22. IMPOINTER SAS - NIT.900701630-3 | 23. COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS - NIT.800089897-4 | 24. ICL DIDÁCTICAS S.A.S. - NIT.830007414-9 | 25. PROCESS SOLUTIONS AND EQUIPMENT - NIT.900882944-6 | 26. JPG TOOLS & TOOLS SAS - NIT.900953591-5 | 27. CI GLOBAL SCIENTIFIC SAS - NIT.830067880-4 | 28. CESAR TABARES & CIA SAS - NIT.9000262709-0 | 29. LAB BRANDS SAS - NIT.860028662-8 | 30. COMERCIALIZADORA AEROMAQUINADOS SAS - NIT.900533084-0 | 31. TECHNO SKILLS ENGINEERING SERVICES SAS - NIT.900966150-7 | 32. SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB SAS - NIT.900745087-2 | 33. SUMINISTROS Y CONTROLES ELÉCTRICOS SAS - NIT.8909430550 | 34. MAKE-R TECHNOLOGIES SAS - NIT.900689332-6 | 35. DATUM INGENIERÍA SAS - NIT.830136779-4 | 36. UT COMPUTEL-MULTISERVICIOS - NIT.900300646-3 Y 830049916-4 | 37. ELECTRÓNICA I + D SAS - NIT.900034424-0 | 38. DRIVE SOLUTIONS SAS - NIT.901243292-5 | 39. BPL MEDICAL SAS - NIT. 830.068.852-2 | 40. GALILEO INSTRUMENTS S.A.S - NIT. 900393949-4 | PRESENTA O DESIERTA | VALORES DESIERTOS | CANTIDAD OFERTAS
1 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Laboratorio de Física Óptica y Moderna | LÁSER | 2 | [21 empty] | 18927188 |  | 25390316 | [16 empty] | PRESENTA |  | 0
2 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Laboratorio de Física Electromagnética | KIT ENTRENADOR DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y RENOVABLES | 2 | [27 empty] | 8330000 | [12 empty] | PRESENTA |  | 0
3 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Laboratorio de Química Ambiental y Química Básica | AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO | 4 | [5 empty] | 20183075.92 |  |  | 20991600 | 17017000 | 20977320 | 18901960 | [6 empty] | 15279719 | [7 empty] | 18516400 | 20944000 | 9494710 |  |  | 19615960 | [8 empty] | PRESENTA |  | 0
4 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Laboratorio de Química Ambiental | FLOCULADOR DIGITAL DE 4 PUESTOS | 1 | [5 empty] | 5814372.13 |  |  | 6045200 | [18 empty] | 6033300 | [12 empty] | PRESENTA |  | 0
5 | Tecnológica | LABORATORIO DE CONSTRUCCIONES CIVILES | LABORATORIO ESTRUCTURAS | MAQUINA DE COMPRESIÓN | 1 |  |  |  |  | 203684089 |  |  |  | 200759283 | [31 empty] | PRESENTA |  | 0
6 | Tecnológica | LABORATORIOS Y TALLERES DE MECÁNICA | TALLER DE CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO | TORNO CNC | 1 | [5 empty] | 505363389.23 | [6 empty] | 490000350 | [12 empty] | 510000000 |  |  |  | 474810000 |  |  |  | 513842000 |  | 516890000 |  |  |  |  | PRESENTA |  | 0
7 | Tecnológica | LABORATORIO APLICADO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | EDIFICIO TECHNÉ PISO 3 | MULTÍMETRO DIGITAL TRUE RMS REGISTRADOR DE DATOS | 6 | [32 empty] | 33582990 | [7 empty] | PRESENTA |  | 0
8 | Tecnológica | LABORATORIO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | EDIFICIO TECHNÉ PISO 3 | SOLUCIÓN INTEGRAL DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL (SUBORDINACIÓN TECNOLÓGICA) | 1 | [13 empty] | 40817000 | [10 empty] | 39000000 | [5 empty] | 39746717.57 |  | 37265564 |  |  |  |  | 40039573 |  |  | PRESENTA |  | 0
9 | Tecnológica | Laboratorio de Redes y Seguridad de la Información | Edificio Techne piso 5 | Router | 4 | [8 empty] | 124959996 | [13 empty] | 231996028.86 | [12 empty] | 238000000 |  |  |  |  | PRESENTA |  | 0
10 | Tecnológica | Laboratorio de Redes y Seguridad de la Información | Edificio Techne piso 6 | Switch | 6 | [8 empty] | 121451400 | [13 empty] | 129039363.74 | [12 empty] | 132000000 |  |  |  |  | PRESENTA |  | 0
11 | Tecnológica | LABORATORIO DE SIMULACIÓN Y REALIDAD VIRTUAL | EDIFICIO TECHNÉ PISO 5 | Gafas RA-RV | 12 | [40 empty] | DESIERTO | 24039996 | 0
12 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biotecnología Ambiental | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir | Cabina de extracción | 1 | [5 empty] | 26786415.67 |  |  |  | 22264900 |  |  |  |  | 26180000 | 13106184 | [10 empty] | 26531050 | 27608000 |  |  |  | 27928110 | [8 empty] | PRESENTA |  | 0
13 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biotecnología Ambiental | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir | Microscopios | 2 | [15 empty] | 27810181 |  |  | 13525868 | [21 empty] | PRESENTA |  | 0
14 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biotecnología Ambiental | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir | Cuenta colonias | 4 | [5 empty] | 25886165.2 |  |  | 16660000 | 23423960 | [5 empty] | 25935812 | [11 empty] | 26180000 |  |  |  | 19040000 | [8 empty] | PRESENTA |  | 0
15 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biotecnología Ambiental | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir | Digestor para viales de DQO, 115V | 1 |  |  | 8786960 |  |  | 9751446.67 | [12 empty] | 9612076 | [21 empty] | PRESENTA |  | 0
16 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biotecnología Ambiental | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir | Turbidímetro | 1 | [5 empty] | 7364871.92 | [12 empty] | 7288968 | [21 empty] | PRESENTA |  | 0
17 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biotecnología Ambiental | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir | Medidor de oxigeno disuelto (Oxímetro) | 1 | [5 empty] | 8007423.13 | [9 empty] | 7821156 | [24 empty] | PRESENTA |  | 0
18 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biotecnología Ambiental | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir | Bomba de vacío de paletas rotatorias (lyofilizador) | 1 | [14 empty] | 17255000 | [25 empty] | PRESENTA |  | 0
19 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biología Molecular | Sede Vivero | REFRIGERADOR VERTICAL DE 2°C A 8°C. | 1 | [5 empty] | 11766779.5 |  |  | 11766720 | 10329200 | 11721500 | 10591000 | [14 empty] | 11721500 | 11766720 |  |  |  | 11222890 | [6 empty] | 11757200 |  | PRESENTA |  | 0
20 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biología Molecular | Sede Vivero | Camara de electroforesis Vertical | 1 |  |  | 5246353 | [15 empty] | 4109990 | [8 empty] | 5771500 |  |  |  | 4641000 | [8 empty] | PRESENTA |  | 0
21 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Fisiología del Deporte | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir | Analizador de Composición Corporal | 1 | [40 empty] | DESIERTO | 67830000 | 0
22 | SE ELIMINA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA | [44 empty] | DESIERTO | 0 | 0
23 | SE ELIMINA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA | [44 empty] | DESIERTO | 0 | 0
24 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Almacén de Topografía | Sede Vivero | RECEPTOR GNSS | 2 | [19 empty] | 120166200 | 174239562 | [14 empty] | 182400000 |  |  |  |  | PRESENTA |  | 0
25 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Tecnologías Limpias | Sede Vivero | Eagle LiDAR scanner (Max 4x camera) | 1 | [40 empty] | DESIERTO | 22529477 | 0
26 | Ingenieria | Laboratorios Ingeniería | Instrumentación | Medidor LCR | 3 | [23 empty] | 8366295 | [8 empty] | 5220136 | [7 empty] | PRESENTA |  | 0
27 | Ingenieria | Laboratorios Ingeniería | Maquinas A | Analizador de calidad de energía trifásico | 1 | [6 empty] | 50690430 | [25 empty] | 60999400 | [7 empty] | PRESENTA |  | 0
28 | Ingenieria | Laboratorios Ingeniería | Almacén de laboratorios | Telurómetro Digital | 2 | [32 empty] | 68220320 | [7 empty] | PRESENTA |  | 0
29 | Ingenieria | Laboratorios Ingeniería | Laboratorio Circuitos A | Generadores de Señales | 26 | [21 empty] | 188848478 |  | 275577939 | [7 empty] | 216580000 |  |  |  |  | 302902600 |  |  |  | PRESENTA |  | 0
30 | Ingenieria | Laboratorios Ingeniería | Laboratorio Circuitos A | Osciloscopio | 26 | [5 empty] | 259832232.66 | [17 empty] | 243311231.8 | [7 empty] | 191828000 |  |  |  |  | 268868600 |  |  |  | PRESENTA |  | 0
31 | Ingenieria | Laboratorios Ingeniería | Edificio Sabio Caldas | Transformador Trifásico | 5 | [40 empty] | DESIERTO | 157859254 | 0
32 | Ingenieria | Laboratorios Ingeniería | Edificio Sabio Caldas | Tacómetro | 6 | [40 empty] | DESIERTO | 6680517 | 0
33 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales Laboratorio de procesos industriales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | soporte universal | 15 | [23 empty] | 18210570 | [16 empty] | PRESENTA |  | 0
34 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales Laboratorio de procesos industriales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Varilla roscada 25 cm | 30 | [23 empty] | 4326840 | [16 empty] | PRESENTA |  | 0
35 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales Laboratorio de procesos industriales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Varilla roscada 50 cm | 30 | [23 empty] | 4869480 | [16 empty] | PRESENTA |  | 0
36 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales Laboratorio de procesos industriales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Nueces gancho | 15 | [23 empty] | 1717170 | [16 empty] | PRESENTA |  | 0
37 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales Laboratorio de procesos industriales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Nueces sencillas | 15 | [23 empty] | 2654295 | [6 empty] | 2046395.4 | [9 empty] | PRESENTA |  | 0
38 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales Laboratorio de procesos industriales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Varillas de 100 cm | 30 | [23 empty] | 7807590 | [16 empty] | PRESENTA |  | 0
39 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales Laboratorio de procesos industriales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Mordazas de Mesa | 30 | [23 empty] | 12059460 | [16 empty] | PRESENTA |  | 0
40 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Kit de caída libre | 15 | [23 empty] | 180697335 |  |  |  | 187425000 |  |  | 162951614.7 | 105315000 | [8 empty] | PRESENTA |  | 0
41 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Kit de tiro parabólico | 8 | [23 empty] | 135171624 |  |  |  | 135184000 |  |  |  | 89535600 | [8 empty] | PRESENTA |  | 0
42 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Kit de rieles para prácticas de cinemática, dinámica, choques elásticos y choques inelásticos | 6 | [23 empty] | 141833958 |  |  |  | 139230000 |  |  |  | 99960000 | [8 empty] | PRESENTA |  | 0
43 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Balanza analógica | 4 | [10 empty] | 8568000 | 7225680 |  |  |  | 7552692 | [11 empty] | 8996400 | [12 empty] | PRESENTA |  | 0
44 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Kit de fuerza centrífuga y movimiento circular | 4 | [27 empty] | 24104640 |  |  |  | 23604840 | [8 empty] | PRESENTA |  | 0
45 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Kit de poleas y polipastos | 10 | [21 empty] | 49476630 |  | 44539320 |  |  |  | 48790000 |  |  |  | 42578200 | [8 empty] | PRESENTA |  | 0
46 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Mesa de fuerzas | 6 | [8 empty] | 21420000 | [12 empty] | 24623004 | [5 empty] | 24561600 |  |  | 22934536.8 | 19992000 | [8 empty] | PRESENTA |  | 0
47 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Juego de Palanca | 10 | [21 empty] | 31061380 |  | 63945840 | [7 empty] | 46826500 | [8 empty] | PRESENTA |  | 0
48 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Conservación de la energía | 10 | [23 empty] | 92554630 |  |  |  | 82110000 |  |  |  | 66640000 | [8 empty] | PRESENTA |  | 0
49 | Ingenieria | Laboratorio de física III | Física III | Cubeta de ondas | 5 | [27 empty] | 76755000 |  |  | 63660025.8 | 83300000 | [8 empty] | PRESENTA |  | 0
50 | Ingenieria | Laboratorio de física III | FísicaIII | Kit de óptica | 5 | [23 empty] | 176338365 |  |  |  | 171955000 | [12 empty] | PRESENTA |  | 0
51 | Ingenieria | Laboratorio de Termodinámica | Laboratorio de Procesos Industriales | Viscosímetro | 1 | [26 empty] | 25344620 | 26537000 | [12 empty] | PRESENTA |  | 0
52 | Ingenieria | Laboratorio de procesos industriales Laboratorio de Termodinámica | Laboratorio de procesos industriales Laboratorio de Termodinámica | Unidad de intercambio de calor | 1 | [21 empty] | 233637341 |  | 231302085 | 215000000 | [15 empty] | PRESENTA |  | 0
53 | Ingenieria | Laboratorio de termodinámica | Laboratorio de termodinámica | Calorímetro de Joule | 5 | [21 empty] | 19837895 | [5 empty] | 13090000 | [12 empty] | PRESENTA |  | 0
54 | Ingenieria | LABORATORIO FOTOGRAMETRÍA DIGITAL | 5º PISO SABIO CLADAS | Scanner de mano lidar | 1 | [13 empty] | 152320000 | [5 empty] | 143990000 | 122468493 |  | 147727747.15 | [17 empty] | PRESENTA |  | 0
55 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Estación Total Electrónica | 3 |  |  |  | 37485000 | [15 empty] | 38163300 | 33567282 | [13 empty] | 35.700.000,00 | [5 empty] | PRESENTA |  | 0
56 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Colector de Datos FC-6000 Topcon | 4 | [5 empty] | 72082265.08 | [14 empty] | 69198500 | [19 empty] | PRESENTA |  | 0
57 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Teodolito Electrónico Precisión de 2" | 8 |  |  |  | 43792000 |  | 50708527.52 | [13 empty] | 45886400 | 48173104 | [19 empty] | PRESENTA |  | 0
58 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Navegador GNSS Geodésico Portable | 10 | [19 empty] | 24633000 | 33537770 | [13 empty] | 38.294.200,00 | [5 empty] | PRESENTA |  | 0
59 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Nivel Opticomecanico Automático | 2 |  |  |  | 3808000 |  | 4373833.1 | [13 empty] | 2142000 | 3936282 | [13 empty] | 5.764.360,00 | [5 empty] | PRESENTA |  | 0
60 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Base Nivelante con Adaptador | 4 |  |  |  | 2380000 | [15 empty] | 2808400 | 2620380 | [19 empty] | PRESENTA |  | 0
61 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Kit de accesorios para equipo receptor GPS Trimble R9s | 1 | [20 empty] | 10388700 | [19 empty] | PRESENTA |  | 0
62 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Colector de Datos Trimble TDC6 | 1 | [19 empty] | 8746500 | 21931700 | [19 empty] | PRESENTA |  | 0
63 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Navegador portátil Multibanda | 5 | [19 empty] | 27786500 | 28104230 | [13 empty] | 36.713.642,00 | [5 empty] | PRESENTA |  | 0
64 | Ingenieria | Laboratorio Observatorio Astronómico | Aduanilla de Paiba | Domo Digital Inflable con pantalla de proyección y sistema proyector de planetario digital | 1 | [17 empty] | 35081200 | [22 empty] | PRESENTA |  | 0
65 | Ingenieria | Laboratorio Observatorio Astronómico | Aduanilla de Paiba | Kit para la enseñanza de la Astronomía | 1 | [17 empty] | 69469820 | [22 empty] | PRESENTA |  | 0
66 | Ingenieria | Laboratorio Observatorio Astronómico | Aduanilla de Paiba | Kit de observación astronómica | 1 | [17 empty] | 32308500 | [22 empty] | PRESENTA |  | 0
67 | Ingenieria | Laboratorio Observatorio Astronómico | Aduanilla de Paiba | Kit especializado para transmisión de videoconferencias | 2 | [40 empty] | DESIERTO | 14189163 | 0
68 | Ingenieria | Laboratorio Observatorio Astronómico | Aduanilla de Paiba | Estación portátil para control RPAS y GIS | 1 | [5 empty] | 19280666.79 | [14 empty] | 21796754 | [19 empty] | PRESENTA |  | 0
69 | Ingenieria | Laboratorio Observatorio Astronómico | Aduanilla de Paiba | Lampara para visualización espectral de luz | 1 | [17 empty] | 2249100 | [22 empty] | PRESENTA |  | 0
70 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | RUGET con sensor y cámara térmica | 5 | [20 empty] | 24508645 | [19 empty] | PRESENTA |  | 0
71 | Ciencias y Educación | (30) Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva (10) Sala Experimental Carlos Eduardo Vasco Doctorado Institucional en Educación - Laboratorio Didáctica de las Matemáticas - Sala Especializada de Análisis de Datos | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 Carrera 4A # 26D- 54 Piso 5 / Carrera 4A # 26D- 54 Piso 5 / Calle 13 # 31 -75 Aduanilla de Paiba, Edificio Investigadores, piso 2 / Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A Salones 401 - 402 / Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A Salones 401 - 402 | Gafas de realidad virtual | 50 | 204358343 | [12 empty] | 204085000 | [8 empty] | 197205801 | [10 empty] | 110000000 |  | 196000000 | 196350000 |  |  |  | PRESENTA |  | 0
72 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Línea Braille Focus 5 Generación | 2 | [35 empty] | 30860000 |  |  |  |  | PRESENTA |  | 0
73 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Tablero Braille | 2 | [35 empty] | 1200000 |  |  |  |  | PRESENTA |  | 0
74 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Pizarra y punzón para escritura Braille | 20 | [35 empty] | 1640000 |  |  |  |  | PRESENTA |  | 0
75 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Ábaco Cerrado | 10 | [35 empty] | 990000 |  |  |  |  | PRESENTA |  | 0
76 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Planchas Positiva y Negativa 2 EN 1 para dibujo | 3 | [35 empty] | 383700 |  |  |  |  | PRESENTA |  | 0
77 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Bastón de apoyo en la movilidad en discapacidad visual | 10 | [35 empty] | 2220000 |  |  |  |  | PRESENTA |  | 0
78 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Resma de papel tamaño carta, para impresión en Braille | 3 | [35 empty] | 1475400 |  |  |  |  | PRESENTA |  | 0
79 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Libros en Braille y alto relieve (El Corazón Delator) | 1 | [35 empty] | 188000 |  |  |  |  | PRESENTA |  | 0
80 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Kit Geométrico para accesibilidad visual | 2 | [35 empty] | 294000 |  |  |  |  | PRESENTA |  | 0
81 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Pictogramas de comunicación | 5 | [35 empty] | 3625000 |  |  |  |  | PRESENTA |  | 0
82 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Geoplano | 2 | [35 empty] | 260000 |  |  |  |  | PRESENTA |  | 0
83 | Ciencias y Educación | (1) Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva (1) Sala Experimental Carlos Eduardo Vasco Doctorado Institucional en Educación - Laboratorio Didáctica de las Matemáticas - Sala Especializada de Análisis de Datos | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Impresora 3D | 2 | [5 empty] | 26770692.2 | [16 empty] | 26879044.9 | [10 empty] | 27846000 |  | 26540000 |  |  |  |  | PRESENTA |  | 0
84 | Ciencias y Educación | Centro de Audiovisuales y Auditorios | Macarena A: Oficina 340, oficicna 614, Auditorio Auxiliar 010103, Almacén 010115, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sala Tutorias. Macarena B: Oficina 104, Aula Multiple Autonoma Posgrados: Oficina 701 | Par LED 64 de cabeza móvil | 6 | [40 empty] | DESIERTO | 7943745 | 0
85 | Ciencias y Educación | Centro de Audiovisuales y Auditorios | Macarena A: Oficina 340, oficicna 614, Auditorio Auxiliar 010103, Almacén 010115, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sala Tutorias. Macarena B: Oficina 104, Aula Multiple Autonoma Posgrados: Oficina 701 | Par LED 64 | 6 | [40 empty] | DESIERTO | 8775822 | 0
86 | Ciencias y Educación | Centro de Audiovisuales y Auditorios | Macarena A: Oficina 340, oficicna 614, Auditorio Auxiliar 010103, Almacén 010115, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sala Tutorias. Macarena B: Oficina 104, Aula Multiple Autonoma Posgrados: Oficina 701 | Indicador de luz DMX inalámbrico | 4 | [40 empty] | DESIERTO | 4807808 | 0
87 | Ciencias y Educación | Centro de Audiovisuales y Auditorios | Macarena A: Oficina 340, oficicna 614, Auditorio Auxiliar 010103, Almacén 010115, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sala Tutorias. Macarena B: Oficina 104, Aula Multiple Autonoma Posgrados: Oficina 701 | Controlador DMX | 1 | [40 empty] | DESIERTO | 561791 | 0
88 | Ciencias y Educación | Centro de Audiovisuales y Auditorios | Macarena A: Oficina 340, oficicna 614, Auditorio Auxiliar 010103, Almacén 010115, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sala Tutorias. Macarena B: Oficina 104, Aula Multiple Autonoma Posgrados: Oficina 701 | Lector de Huellas | 4 | [40 empty] | DESIERTO | 2935968 | 0
89 | Ciencias y Educación | Centro de Audiovisuales y Auditorios | Macarena A: Oficina 340, oficicna 614, Auditorio Auxiliar 010103, Almacén 010115, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sala Tutorias. Macarena B: Oficina 104, Aula Multiple Autonoma Posgrados: Oficina 701 | Digitalizador de Firmas | 4 | [40 empty] | DESIERTO | 12403525 | 0
90 | Ciencias y Educación | Centro de Audiovisuales y Auditorios | Macarena A: Oficina 340, oficicna 614, Auditorio Auxiliar 010103, Almacén 010115, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sala Tutorias. Macarena B: Oficina 104, Aula Multiple Autonoma Posgrados: Oficina 701 | Transmisor y Receptor HDMI | 6 | [40 empty] | DESIERTO | 24510547 | 0
91 | Ciencias y Educación | Centro de Audiovisuales y Auditorios | Macarena A: Oficina 340, oficicna 614, Auditorio Auxiliar 010103, Almacén 010115, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sala Tutorias. Macarena B: Oficina 104, Aula Multiple Autonoma Posgrados: Oficina 701 | Cámara PTZ Zoom óptico 31x | 4 | [40 empty] | DESIERTO | 69874717 | 0
92 | Ciencias y Educación | Centro de Audiovisuales y Auditorios | Macarena A: Oficina 340, oficicna 614, Auditorio Auxiliar 010103, Almacén 010115, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sala Tutorias. Macarena B: Oficina 104, Aula Multiple Autonoma Posgrados: Oficina 701 | Impresora de etiquetas | 1 | [40 empty] | DESIERTO | 805392 | 0
93 | Ciencias y Educación | Sala de exploración en tecnología y educación (SETE) | Carrera 4A # 26D- 54, PISO 5 | Cabina de insonorización, | 1 | [35 empty] | 160000000 |  |  |  |  | PRESENTA |  | 0
94 | Ciencias y Educación | Sala Experimental Carlos Eduardo Vasco Doctorado Institucional en Educación - Laboratorio Didáctica de las Matemáticas - Sala Especializada de Análisis de Datos | Carrera 4A # 26D- 54 Piso 5 / Calle 13 # 31 -75 Aduanilla de Paiba, Edificio Investigadores, piso 2 / Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A Salones 401 - 402 | Kit de Medición EEG/EMG/ECG | 2 |  | 155009400 | [38 empty] | PRESENTA |  | 0
95 | Ciencias y Educación | Sala Experimental Carlos Eduardo Vasco Doctorado Institucional en Educación - Laboratorio Didáctica de las Matemáticas - Sala Especializada de Análisis de Datos | Carrera 4A # 26D- 54 Piso 5 / Calle 13 # 31 -75 Aduanilla de Paiba, Edificio Investigadores, piso 2 / Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A Salones 401 - 402 | Cortadora Láser para Prototipado Didáctico | 1 | [5 empty] | 74088876.4 | [7 empty] | 78540000 | [7 empty] | 20734560 | 75.804.497,80 | [10 empty] | 78553090 | [6 empty] | PRESENTA |  | 0
96 | Ciencias y Educación | Sala Experimental Carlos Eduardo Vasco Doctorado Institucional en Educación - Laboratorio Didáctica de las Matemáticas - Sala Especializada de Análisis de Datos | Carrera 4A # 26D- 54 Piso 5 / Calle 13 # 31 -75 Aduanilla de Paiba, Edificio Investigadores, piso 2 / Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A Salones 401 - 402 | Solución Integral Robot | 1 | 960264431 | [31 empty] | 881099800 | [7 empty] | PRESENTA |  | 0
97 | Ciencias y Educación | Sala Experimental Carlos Eduardo Vasco Doctorado Institucional en Educación - Laboratorio Didáctica de las Matemáticas - Sala Especializada de Análisis de Datos | Carrera 4A # 26D- 54 Piso 5 / Calle 13 # 31 -75 Aduanilla de Paiba, Edificio Investigadores, piso 2 / Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A Salones 401 - 402 | Kits de arduinos | 10 | [40 empty] | DESIERTO | 9463927 | 0
98 | Ciencias y Educación | Laboratorio de Química Macarena B (Línea de Síntesis Orgánica) | Laboratorio de Química Macarena B (Síntesis Orgánica) Carrera 4A # 26D- 54 Piso 4 | REACTOR DE SÍNTESIS | 1 | [16 empty] | 198843050 | [23 empty] | PRESENTA |  | 0
99 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de biología | Macarena B | CABINA EXTRACTORA DE GASES Y HUMOS SIN DUCTO / CAMPANA DE EXTRACION SIN DUCTOS | 1 | [9 empty] | 21729400 |  |  |  |  | 26180000 | [11 empty] | 26487020 |  |  |  |  | 27881700 | [8 empty] | PRESENTA |  | 0
100 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de biología | Macarena B | REFRIGERADOR DE LABORATORIO TIPO ARMARIO | 3 | [5 empty] | 80460660 |  |  |  |  | 78540000 |  |  |  | 80289300 | [12 empty] | 64267140 |  |  |  | 55335000 | [6 empty] | 57548400 |  | PRESENTA |  | 0
101 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de biología | Macarena B | CAMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL PARA PROTEINAS | 2 | [18 empty] | 8219980 | [8 empty] | 7735000 |  |  |  | 8399020 | [8 empty] | PRESENTA |  | 0
102 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de biología | 2 | FUENTE DE PODER PARA CAMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL | 2 |  |  | 9368394 | [15 empty] | 8363082 | [8 empty] | 10472000 |  |  |  | 10541020 | [8 empty] | PRESENTA |  | 0
103 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de biología | Macarena B | CAMARA/ CELDA DE ELECTROFORESIS DUAL HORIZONTAL | 1 | [18 empty] | 2738472 | [21 empty] | PRESENTA |  | 0
104 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de biología | Macarena B | SHAKERS AGITADOR DIGITAL | 1 | [5 empty] | 36128461.88 |  |  |  | 30487800 | 37485000 | 32219250 |  |  |  | 32761533 | [10 empty] | 35250180 | 17666740 |  |  |  | 29750000 | [8 empty] | PRESENTA |  | 0
105 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de biología | Macarena B | CONGELADOR PARA LABORATORIO | 1 | [5 empty] | 25296425 |  |  |  |  | 24990000 | [16 empty] | 25287500 |  |  |  | 25228000 | [8 empty] | PRESENTA |  | 0
106 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | KIT DE SENSORES INALÁMBRICOS PARA MEDICIÓN CON PANTALLA INCORPORADA | 2 | [30 empty] | 34193990.74 | [9 empty] | PRESENTA |  | 0
107 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | TUBO DE RAYOS CATÓDICOS CON RENDIJA | 1 | [30 empty] | 1204280 | [9 empty] | PRESENTA |  | 0
108 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | TUBO DE CRUZ DE MALTA | 2 | [30 empty] | 2294241.46 | [9 empty] | PRESENTA |  | 0
109 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | TUBO DE VENTURI | 10 | [30 empty] | 8473597.3 | [9 empty] | PRESENTA |  | 0
110 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | JUEGO DE TUBOS ESPECTRALES 7 UNIDADES (AR, H2, HE, HG, N2, NE, O2.) | 2 | [30 empty] | 13642690.74 | [9 empty] | PRESENTA |  | 0
111 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | PLANO INCLINADO | 5 | [27 empty] | 20218100 |  |  | 20090234.5 | [9 empty] | PRESENTA |  | 0
112 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | PENDULO SIMPLE JUEGO DE SEIS UNIDADES | 5 | [30 empty] | 2617274.1 | [9 empty] | PRESENTA |  | 0
113 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | REGLA DE TORQUES | 5 | [30 empty] | 1095198.65 | [9 empty] | PRESENTA |  | 0
114 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | JUEGO DE RESORTES DE DIFERENTES CONSTANTES CUATRO UNIDADES | 5 | [30 empty] | 1279916.4 | [9 empty] | PRESENTA |  | 0
115 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | SET DE PESAS RANURADAS SEIS UNIDADES CON PORTAMASAS | 15 | [30 empty] | 4009895.4 | [9 empty] | PRESENTA |  | 0
116 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | MESA DE FUERZAS | 5 | [21 empty] | 18807950 | [8 empty] | 17910737.6 | [9 empty] | PRESENTA |  | 0
117 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | JUEGO DE CUERPOS DE DIFERENTES FORMAS Y MATERIALES | 8 | [30 empty] | 8450913.52 | [9 empty] | PRESENTA |  | 0
118 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | RIEL DE AIRE CON ACCESORIOS | 3 | [27 empty] | 68544000 |  |  | 87790705.38 | [9 empty] | PRESENTA |  | 0
119 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de Física | Macarena A | DILATOMETRO LINEAL | 8 | [27 empty] | 18906720 |  |  | 26108929.63 | [9 empty] | PRESENTA |  | 0
120 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de Física | Macarena A | VASO DEWAR | 10 | [30 empty] | 4310667.9 | [9 empty] | PRESENTA |  | 0
121 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de Física | Macarena A | MEDIDOR DE INDUCTANCIA CAPACITANCIA Y RESISTENCIA LCR | 8 | [30 empty] | 23247840 |  | 19715139 | [7 empty] | PRESENTA |  | 0
122 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de Física | Macarena A | VISUALIZACION DE LINEAS DE CAMPO ELÉCTRICO | 1 | [30 empty] | 8086127.35 | [9 empty] | PRESENTA |  | 0
123 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | GALVANOMETRO | 5 | [30 empty] | 13347831.35 | [9 empty] | PRESENTA |  | 0
124 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de Física | Macarena A | IMPRESORA 3D | 1 | [5 empty] | 13518722.49 | [27 empty] | 13923000 | [6 empty] | PRESENTA |  | 0
125 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de Física | Macarena A | SCANER PARA IMPRESORA 3D | 1 | [33 empty] | 6780847 | [6 empty] | PRESENTA |  | 0
126 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | LIOFILIZADOR PEQUEÑO EN ACERO INOXIDABLE | 1 | [8 empty] | 22967000 | [31 empty] | PRESENTA |  | 0
127 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | LABORATORIO DE QUÍMICA LABORATORIO DE BIOLOGIA 1 | MACARENA B PREPARACIÓN DE REACTIVOS | CENTRÍFUGA DE MESA | 3 | [5 empty] | 49477365.42 |  |  |  | 41661900 |  | 46331460 | [14 empty] | 48905430 | 51408000 |  |  |  | 51479400 | [8 empty] | PRESENTA |  | 0
128 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de Química | MACARENA B ALMACÉN DE QUÍMICA | REFRACTÓMETRO TIPO ABBE DIGITAL | 3 | [5 empty] | 41698117.65 |  |  | 42840000 | 35235900 |  |  |  |  | 41501250 | [12 empty] | 41055000 |  |  |  | 35700000 | [8 empty] | PRESENTA |  | 0
129 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de Química | MACARENA B PREPARACIÓN DE REACTIVOS | CABINA EXTRACTORA DE GASES SIN DUCTOS DE MESA | 1 | [9 empty] | 18849600 |  |  |  |  | 22491000 | [16 empty] | 23127650 | [8 empty] | PRESENTA |  | 0
130 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de Química | MACARENA B LABORATORIO 6 | ROTAEVAPORADOR VERTICAL DIGITAL | 1 | [5 empty] | 41703609.5 |  |  |  | 39198600 | [16 empty] | 41220410 | 42102200 | 35487539 |  |  | 43390851 | [8 empty] | PRESENTA |  | 0
131 | ARTES-ASAB | SALÓN 125 | PALACIO DE LA MERCED | SOLUCION INTEGRAL DE TELONERÍA | 1 | [7 empty] | 69268710 | [32 empty] | PRESENTA |  | 0
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA | [5 empty] | 1164622774 | 155009400 | 23401707 | 87465000 | 203684089 | 1416344395.06 | 50690430 | 69268710 | 589861199 | 260198260 | 182281820 | 115269350 | 490000350 | 475762000 | 213896550 | 114987558 | 198843050 | 139108620 | 69138155 | 414322300 | 594471402 | 605954426 | 732847985.65 | 1670674343.8 | 254000000 | 510000000 | 233976610 | 1413034560 | 44982249 | 474810000 | 569494362.29 | 1379440741 | 1106103349 | 750944937 | 0 | 1494966100 | 768121200 | 40039573 | 69305600 | 0 |  | 435211649
[46 empty] | 22 | 131812333
[46 empty] | 23 | 58963506
[46 empty] | TOTAL | 625987488

## Hoja1 (hidden)
ROBUSTOS
AUDIOVISUALES
MÚSICA Y SONIDO
COMPUTADORES
SOFTWARE