## ítem a ítem inicial CP 010-25
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 010 DE 2025
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN DE EQUIPOS ROBUSTOS Y MENORES, DESTINADOS A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS
EVALUACIÓN TÉCNICA ÍTEM A ÍTEM
ITEM | FACULTAD | LABORATORIO DE DESTINO | UBICACIÓN DEL LABORATORIO | NOMBRE EQUIPO | CANTIDAD | 1. CAHOZ INVERSIONES SAS NIT 900 730 558-4 | 2. KASAI SAS NIT 800078000-8 | 3. KHYMOS SAS NIT 832003079-3 | 4. ANALITICA Y REDES SAS NIT 830059956-1 | 5. SANDOX CIENTIFICA LTDA NIT 830086777-4 | 6. SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB SAS NIT 900745087-2 | 7. GALILEO INTRUMENTS SAS NIT 900393949-4 | 8. QUIMICONTROL SAS NIT 800158485-1 | 9. GEOINSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS SAS NIT 900416611-4 | 10. CESAR TABARES L Y CIA SAS NIT 900026709-0 | 11. TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA NIT 830145062-0 | 12. DIDACLIBROS LTDA NIT 800036678-0 | 13. LAB BRANDS S A S NIT 860028662-8 | 14. CASA CIENTIFICA BLANCO Y COMPAÑIA S.A.S NIT 860502528-1 | 15. ICL DIDACTICA SAS NIT 830007414-9 | 16. INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS NIT 830505910-7 | 17. KAIKA SAS NIT 860001911-1 | 18. INOVACION TECHOLOGICA SAS NIT 830034462-7 | 19. FRICON SOLUCIONES SAS NIT 900.272.781-5 | 20. ELECTRONICA I+D NIT 900.034.424-0 | 21. DIRIMPEX SAS NIT 86051681-9 | 22. NUTERMIA SAS NIT 900112573 4 | 23. ACRE COLOMBIA SAS NIT 900931389-9 | 24. AVANTIKA COLOMBIA SAS NIT 890101977-3 | 25. NUEVOS RECURSOS SAS NIT 830014721-4 | 26. ANDINA DE TECNOLOGIAS S.A.S NIT 800240039-8 | PRESENTA O DESIERTO | VALORES DESIERTOS | CANTIDAD OFERTAS
1 | TECNOLÓGICA | Laboratorio de Electrónica Digital | Edificio techne Piso 6 | Fuente de alimentación DC tres canales programables | 14 | [14 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [6 empty] | DESIERTO |  | 0
2 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE PAVIMENTOS | Edificio Techne Piso 1 | COMPACTADOR AUTOMÁTICO MARSHALL | 1 | [15 empty] | NO CUMPLE Con la especificación requerida, el proponente relaciona un compactador automatico de un (1) brazo. |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE Con la especificación requerida, el proponente relaciona un compactador automatico de un (1) brazo. |  | DESIERTO |  | 0
3 | Tecnológica | Laboratorio de Redes y Seguridad de la Información (4) Laboratorio de Telecomunicaciones -Electronica (3) | Edificio Techne piso 5 -Edificio Techne piso 6 | Router | 8 |  |  |  |  | CUMPLE | [21 empty] | DESIERTO |  | 0
4 | Tecnológica | Laboratorio de Redes y Seguridad de la Información (6) Laboratorio de Telecomunicaciones -Electronica (3) | Edificio Techne piso 5 -Edificio Techne piso 6 | Switch | 10 |  |  |  |  | CUMPLE | [21 empty] | DESIERTO |  | 0
5 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biotecnología Ambiental | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir | Microscopio | 2 |  | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE | CUMPLE | [9 empty] | DESIERTO |  | 0
6 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Fisiología del Deporte | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir | Analizador de Composición Corporal | 1 | [26 empty] | DESIERTO |  | 0
7 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Tecnologías Limpias | Vivero | LiDAR Scanner | 1 | [6 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | [15 empty] | NO CUMPLE No cumple con las especificaciones esperadas del Software solicitado: en la información presentada por el oferente, no se presentan las especificaciones técnicas del Software ofrecido RayCraft, que no permite evaluar de manera adecuada si el software cumple o no con lo que se requiere para su uso en el laboratorio. |  | DESIERTO |  | 0
8 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biología (2), Laboratorio de Sanidad Forestal(1), Laboratorio de Maderas(2), Laboratorio de suelos(1), Laboratorio de Microbiología(1), Herbario Forestal(2), | Vivero | Deshumidificador | 9 |  | NO CUMPLE NO CUMPLE con lo solicitado en cuanto a capacidad en Litros/día, área de cobertura, ajuste de humedad, temporizador programable y sistema de descongelación automática. |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | [16 empty] | DESIERTO |  | 0
9 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Microbiología y Bioprospección MedioAmbiental | Vivero | Autoclave | 2 |  | NO CUMPLE ya que NO son mencionados en la ficha técnica o especificaciones del equipo los requerimientos 3, 7, 8, 14, 15, 16 y 18. El requerimiento 18 no aplica, porque el equipo es de una empresa China. Sin embargo, se sugiere que el oferente amplie la información técnica del equipo para validar los requerimientos acá señalados. |  |  |  | CUMPLE | [9 empty] | NO CUMPLE No se ACEPTA la subsanación, el oferente NO CUMPLE con todos los requerimientos indicados por la Universidad | [10 empty] | DESIERTO |  | 0
10 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Biología Molecular | Vivero | Camara de electroforesis Vertical | 1 |  | CUMPLE | [10 empty] | CUMPLE | [13 empty] | DESIERTO |  | 0
11 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Almacén de Topografía | Vivero | Estación Total 5" | 10 | [6 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE |  |  |  | DESIERTO | 24039996 | 0
12 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Almacén de Topografía | Vivero | Estación Total 3" | 1 | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE |  |  |  | DESIERTO |  | 0
13 | Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE BIOLOGÍA | MACARENA B | REFRIGERADOR DE LABORATORIO TIPO ARMARIO, CON PUERTA DE VIDRIO Y PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN | 3 |  | NO CUMPLE El equipo no cumple con las dimensiones |  |  |  | NO CUMPLE El equipo no cumple con variacion de temperatura exigida ni fuente de alimentacion indicada |  |  |  |  | CUMPLE |  | NO CUMPLE El equipo no cumple con la variacion de temperatura minima requerida | CUMPLE |  | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE El equipo mencionado no tiene ficha tecnica ni caracteristicas claras para ofertarse |  |  |  |  | CUMPLE |  |  | DESIERTO |  | 0
14 | Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE BIOLOGÍA | MACARENA B | CÁMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL PARA PROTEÍNAS | 1 |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
15 | Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE BIOLOGÍA | MACARENA B | FUENTE DE PODER IDEAL PARA LA CAMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL | 2 | CUMPLE | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [13 empty] | DESIERTO |  | 0
16 | Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE BIOLOGÍA | MACARENA B | CAMARA/ CELDA DE ELECTROFORESIS DUAL HORIZONTAL | 1 |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | [16 empty] | DESIERTO |  | 0
17 | Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE BIOLOGÍA | MACARENA B | CONGELADOR PARA LABORATORIO | 1 |  | NO CUMPLE El equipo no cumple con la capacidad mínima requerida | [11 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE El equipo mencionado no tiene ficha tecnica ni caracteristicas claras para ofertarse | [7 empty] | DESIERTO |  | 0
18 | Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE QUÍMICA | MACARENA B | EQUIPO DE CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN | 1 |  |  | CUMPLE | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE En la documentación presentada como soporte técnico (ficha técnica, especificaciones) de la propuesta no se evidencia la inclusión de los accesorios y componentes requeridos para la adecuada operación del equipo, tales como la mesa de soporte, (UPS),reservorios, columnas, viales, conjunto de filtración de disolventes, membranas y solventes. |  |  |  |  | DESIERTO |  | 0
19 | Ciencias Matemáticas y Naturales (1) Ciencias y Educación (1) | LABORATORIO DE FÍSICA (1) Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva (1) Sala Experimental Carlos Eduardo Vasco Doctorado Institucional en Educación - Laboratorio Didáctica de las Matemáticas - Sala Especializada de Análisis de Datos | MACARENA A NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | IMPRESORA 3D | 3 | [15 empty] | CUMPLE | [10 empty] | DESIERTO |  | 0
20 | Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FÍSICA | MACARENA A | SCANER PARA IMPRESORA 3D | 1 | [26 empty] | DESIERTO |  | 0
21 | Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FÍSICA | MACARENA A | LIOFILIZADOR | 1 |  |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  | CUMPLE | [10 empty] | DESIERTO | 67830000 | 0
22 | Artes ASAB | Corporeidad | Sedes de Arte Danzario | CINTA ADHESIVA PARA PISTA PROFECIONAL DE VAILE | 5 | [26 empty] | DESIERTO | 0 | 0
23 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Maniquí adulto para entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) | 2 | [11 empty] | CUMPLE | [14 empty] | DESIERTO | 0 | 0
24 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Maniquí infantil diseñado para entrenamiento en reanimación cardiopulmonar (RCP) | 2 | [9 empty] | NO CUMPLE no permite acreditar el requisito de un maniquí pediátrico con dimensiones mínimas de 60 × 25 × 13 cm exigidas en el pliego. |  | CUMPLE | [14 empty] | DESIERTO |  | 0
25 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Simulador infantil de atragantamiento con bolsa de transporte | 2 | [11 empty] | CUMPLE | [14 empty] | DESIERTO | 22529477 | 0
26 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Resucitador manual (Ambú) adulto y pediátrico | 2 | [26 empty] | DESIERTO |  | 0
27 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Tubo endotraqueal para manejo avanzado de la vía aérea | 5 | [26 empty] | DESIERTO |  | 0
28 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Rollo de tela para protección de camillas médicas | 10 | [26 empty] | DESIERTO |  | 0
29 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Mesa o plataforma educativa interactiva que integre los diferentes sistemas del cuerpo humano | 1 |  | NO CUMPLE No menciona: resolución mínima 4K, la cantidad de casos clínicos preinstalados y la compatibilidad con múltiples sistemas operativos. | [9 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE: la documentación incluye fichas de distintos modelos (Pro y Mini) sin identificar el ofertado, y no evidencia de forma explícita requisitos mínimos como resolución 4K UHD, módulos anatómicos, casos clínicos reales y “compatibilidad con múltiples sistemas operativos”. | [9 empty] | CUMPLE | DESIERTO |  | 0
30 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Esqueleto humano completo | 2 | [11 empty] | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE No presenta arterias vertebrales visibles ni se evidencia la entrega de funda guardapolvo | [10 empty] | CUMPLE | DESIERTO |  | 0
31 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Columna completa flexible | 1 | [11 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [10 empty] | CUMPLE | DESIERTO | 157859254 | 0
32 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Columna cervical | 2 | [11 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE | DESIERTO | 6680517 | 0
33 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Columna dorsal o torácica | 1 | [11 empty] | CUMPLE | [14 empty] | DESIERTO |  | 0
34 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Columna lumbar | 1 | [11 empty] | CUMPLE | [14 empty] | DESIERTO |  | 0
35 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Modelo anatómico del cráneo humano | 1 | [11 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [11 empty] | DESIERTO |  | 0
36 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Modelo anatómico de mano humana | 1 | [11 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [11 empty] | DESIERTO |  | 0
37 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Modelo anatómico del pie humano | 1 | [11 empty] | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE La oferta no evidencia de manera explícita el nivel de detalle anatómico requerido y este no puede deducirse a partir de las imágenes aportadas ni mediante enlaces externos. | [11 empty] | DESIERTO |  | 0
38 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Modelo del ojo humano | 1 | [11 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE | DESIERTO |  | 0
39 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Modelo del oído humano | 1 | [11 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [11 empty] | DESIERTO |  | 0
40 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Modelo de la nariz humana | 1 | [11 empty] | CUMPLE | [14 empty] | DESIERTO |  | 0
41 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Modelo anatómico que representa el sistema muscular humano en su totalidad | 2 | [11 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [10 empty] | CUMPLE | DESIERTO |  | 0
42 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Modelo Rodilla | 1 | [11 empty] | CUMPLE | [14 empty] | DESIERTO |  | 0
43 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Modelo Cadera | 1 | [11 empty] | CUMPLE | [14 empty] | DESIERTO |  | 0
44 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Modelo Hombro | 1 | [11 empty] | CUMPLE | [14 empty] | DESIERTO |  | 0
45 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Modelo Pelvis masculina | 1 | [11 empty] | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE no se evidencia la inclusión de ligamentos ni nervios del suelo pélvico, lo cual limita el nivel de detalle solicitado. | [10 empty] | CUMPLE | DESIERTO |  | 0
46 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Modelo Pelvis femenina: | 1 | [11 empty] | CUMPLE | [14 empty] | DESIERTO |  | 0
47 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Pelvis para demostración del parto | 1 | [11 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE | DESIERTO |  | 0
48 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Modelo anatómico tridimensional de piel humana ampliado su tamaño real | 1 | [11 empty] | CUMPLE | [14 empty] | DESIERTO |  | 0
49 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Modelo del sistema nervioso central y periférico | 1 | [11 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [10 empty] | CUMPLE | DESIERTO |  | 0
50 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Modelo de encéfalo humano | 1 | [11 empty] | CUMPLE | [14 empty] | DESIERTO |  | 0
51 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Modelo anatómico del sistema circulatorio humano | 1 | [11 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [10 empty] | CUMPLE | DESIERTO |  | 0
52 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Modelo anatómico del corazón humano | 1 | [11 empty] | CUMPLE | [14 empty] | DESIERTO |  | 0
53 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Modelo anatómico del sistema digestivo humano | 1 | [11 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [11 empty] | DESIERTO |  | 0
54 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Modelo anatómico ampliado de estómago humano | 1 | [11 empty] | CUMPLE | [14 empty] | DESIERTO |  | 0
55 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Modelo anatómico de hígado con vesícula biliar, páncreas y duodeno | 1 | [11 empty] | CUMPLE | [14 empty] | DESIERTO |  | 0
56 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Modelo Anatómico del Pulmón | 1 | [11 empty] | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE: En la ficha técnica no se mencionan de manera explícita las estructuras anatómicas requeridas —faringe, esófago, árbol bronquial y diafragma—. | [10 empty] | CUMPLE | DESIERTO |  | 0
57 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Modelo Anatómico de Laringe ampliado su tamaño natural | 1 | [11 empty] | CUMPLE | [14 empty] | DESIERTO |  | 0
58 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Modelo Anatómico del Sistema Urinario de Sexo Dual humano | 1 | [11 empty] | CUMPLE | [14 empty] | DESIERTO |  | 0
59 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Modelo Anatómico de Riñones desmontable | 1 | [11 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [11 empty] | DESIERTO |  | 0
60 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Modelo anatómico de torso humano a tamaño natural | 1 | [11 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [11 empty] | DESIERTO |  | 0
61 | Ciencias de la salud | Simulación Clínica | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir- Bloque 3 - 4to Piso | Simulador didáctico para la enseñanza integral de la fisiología humana | 1 | [11 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE | DESIERTO |  | 0
62 | Ingeniería | Laboratorios Ingeniería | Laboratorio Comunicaciones y Control | Osciloscopio A | 1 | [14 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [6 empty] | DESIERTO |  | 0
63 | Ingeniería | Laboratorios Ingeniería | Laboratorio de Instrumentación y Comunicaciones | Osciloscopio M | 9 | [14 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [6 empty] | DESIERTO |  | 0
64 | Ingeniería | Laboratorios Ingeniería | Laboratorio Circuitos A - Electrónica A | Osciloscopio B | 17 | [14 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [6 empty] | DESIERTO |  | 0
65 | Ingeniería | Almacen de Laboratorio | Edificio Sabio Caldas Carrera 8 No 40 - 62 | Servidor de Software Especializado | 1 | [26 empty] | DESIERTO |  | 0
66 | Ingeniería | Laboratorios Ingeniería | Edificio Sabio Caldas | Tacometro | 11 | [14 empty] | CUMPLE | [11 empty] | DESIERTO |  | 0
67 | Ingeniería | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Balanza análogica | 4 | [13 empty] | CUMPLE | [12 empty] | DESIERTO | 14189163 | 0
68 | Ingeniería | Laboratorio de Termodinámica | Laboratorio de Procesos Industriales | Viscosímetro | 1 | [5 empty] | CUMPLE | [18 empty] | CUMPLE |  | DESIERTO |  | 0
69 | Ingeniería | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Navegador GNSS | 10 | [8 empty] | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE | [10 empty] | DESIERTO |  | 0
70 | Ingeniería | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Navegador GNSS Descarga Rinex | 10 | [6 empty] | NO CUMPLE Sin datos RINEX, sin software perpetuo especifico. Sin Brùjula de 3 ejes. |  | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE | [10 empty] | DESIERTO |  | 0
71 | Ingeniería | Observatorio Astronómico E-Learning | Aduanilla de Paiba | Kit especializado para transmisión de videoconferencias | 2 | [26 empty] | DESIERTO |  | 0
72 | Ingeniería | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | RUGET con sensor y cámara térmica | 5 | [8 empty] | CUMPLE | [17 empty] | DESIERTO |  | 0
73 | Ingeniería | Laboratorios de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Sistema de carga para magnetómetro de CESIO G-859AP | 1 |  |  |  |  | CUMPLE | [21 empty] | DESIERTO |  | 0
74 | Ingeniería | Física 2 (509) | Edificio Sabio Caldas Carrera 8 No 40 - 62 Laboratorios 509 | Set para Estudio de Fenómenos Magnéticos | 5 | [26 empty] | DESIERTO |  | 0
75 | Ingeniería | Almacén de Laboratorio | Edificio Sabio Caldas Carrera 8 No 40 - 62 6° Piso | Sistema de seguimiento de actividades y supervisión de espacios académicos | 20 | [26 empty] | DESIERTO |  | 0
|  |  | NOMBRE | CARGO | FIRMA
|  | Revisó | Liliana Andrea Rodríguez | CPS Comité de Laboratorios Facultad Tecnológica
|  | Revisó | César Ayala Rincón | CPS Comité de Laboratorios Facultad Ingeniería |  |  |  | s
|  | Revisó | Maria Carlota Echeverri | CPS Comité de Laboratorios Facultad Ciencias, Matemáticas y Naturales
|  | Revisó | Naida Ropain Alvarado | CPS Comité de Laboratorios Facultad Ciencias y Educación
|  | Revisó | Daniel Amador Marroquín | CPS Comité de Laboratorios Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
|  | Revisó | Mayerli García Saavedra | CPS Comité de Laboratorios Facultad de Ciencias de la Salud
|  | Aprobó | José David Cely Callejas | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad Tecnológica
|  | Aprobó | Edilberto Suárez Torres | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad Ingeniería
|  | Aprobó | Luis Armando Quevedo Cardenas | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad Ciencias, Matemáticas y Naturales
|  | Aprobó | Eliana Garzón Duarte | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad Ciencias y Educación
|  | Aprobó | Wilmar Darío Fernández | Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
|  | Aprobó | José Ignacio Palacios Osma | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad de Ciencias de la Salud
|  | Consolidó | Gabriela Lizarazo Garzón | CPS equipo gestor proyecto inversión 8217
|  | Consolidó | Jorge Patiño | CPS equipo gestor proyecto inversión 8217
|  | Consolidó | Paola Porras Styles | CPS equipo gestor proyecto inversión 8217
|  | Consolidó | Miller Gomez Mora | Gestor proyecto de inversión 8217 y Coordinador General Unidades Académicas de Laborataorios
Revisó
Aprobó
NOTA: Evaluación técnica ítem a ítem fue realizada por el equipo de trabajo de las Unidades Académicas de Laboratorios de las Facultad Tecnológica, Ingeniería, Ciencias Matemáticas y Naturales, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ciencias y Educación, Artes-ASAB y Ciencias de la Salud
[32 empty] | 22 | 131812333
[32 empty] | 23 | 58963506
[32 empty] | TOTAL | #REF!

## valores (hidden)
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 010 DE 2025
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN DE EQUIPOS ROBUSTOS Y MENORES, DESTINADOS A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS
ITEM | FACULTAD | LABORATORIO DE DESTINO | UBICACIÓN DEL LABORATORIO | NOMBRE EQUIPO | CANTIDAD | 1. CAHOZ INVERSIONES SAS NIT 900 730 558-4 | 2. KASAI SAS NIT 800078000-8 | 3. KHYMOS SAS NIT 832003079-3 | 4. ANALITICA Y REDES SAS NIT 830059956-1 | 5. SANDOX CIENTIFICA LTDA NIT 830086777-4 | 6. SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB SAS NIT 900745087-2 | 7. GALILEO INTRUMENTS SAS NIT 900393949-4 | 8. QUIMICONTROL SAS NIT 800158485-1 | 9. GEOINSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS SAS NIT 900416611-4 | 10. CESAR TABARES L Y CIA SAS NIT 900026709-0 | 11. TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA NIT 830145062-0 | 12. DIDACLIBROS LTDA NIT 800036678-0 | 13. LAB BRANDS S A S NIT 860028662-8 | 14. CASA CIENTIFICA BLANCO Y COMPAÑIA S.A.S NIT 860502528-1 | 15. ICL DIDACTICA SAS NIT 830007414-9 | 16. INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS NIT 830505910-7 | 17. KAIKA SAS NIT 860001911-1 | 18. INOVACION TECHOLOGICA SAS NIT 830034462-7 | 19. FRICON SOLUCIONES SAS NIT 900.272.781-5 | 20. ELECTRONICA I+D NIT 900.034.424-0 | 21. DIRIMPEX SAS NIT 86051681-9 | 22. NUTERMIA SAS NIT 900112573 4 | 23. ACRE COLOMBIA SAS NIT 900931389-9 | 24. AVANTIKA COLOMBIA SAS NIT 890101977-3 | 25. NUEVOS RECURSOS SAS NIT 830014721-4 | 26. ANDINA DE TECNOLOGIAS S.A.S NIT 800240039-8 | PRESENTA O DESIERTA | VALORES DESIERTOS | CANTIDAD OFERTAS
1 |  |  |  | Fuente de alimentación DC tres canales programables | 14 | [14 empty] | 44242795.8 |  |  |  |  | 49441882 | [6 empty] | PRESENTA |  | 0
2 |  |  |  | COMPACTADOR AUTOMÁTICO MARSHALL | 1 | [15 empty] | 56188638.17 |  |  |  |  | 56621866 |  |  |  | 57250900 |  | PRESENTA |  | 0
3 |  |  |  | Router | 8 |  |  |  |  | 121380952 | [21 empty] | PRESENTA |  | 0
4 |  |  |  | Switch | 10 |  |  |  |  | 188225382 | [21 empty] | PRESENTA |  | 0
5 |  |  |  | Microscopio | 2 |  | 33558000 | [13 empty] | 32219821.2 | 15203440 | [9 empty] | PRESENTA |  | 0
6 |  |  |  | Analizador de Composición Corporal | 1 | [26 empty] | DESIERTO |  | 0
7 |  |  |  | LiDAR Scanner | 1 | [6 empty] | 62951000 |  | 60690000 | [15 empty] | 63462700 |  | PRESENTA |  | 0
8 |  |  |  | Deshumidificador | 9 |  | 24633000 |  |  |  | 32979624.3 |  |  |  | 39427794 | [16 empty] | PRESENTA |  | 0
9 |  |  |  | Autoclave | 2 |  | 67827620 |  |  |  | 81054470 | [9 empty] | 78647535.54 | [10 empty] | PRESENTA |  | 0
10 |  |  |  | Camara de electroforesis Vertical | 1 |  | 4879000 | [10 empty] | 3696311.36 | [13 empty] | PRESENTA |  | 0
11 |  |  |  | Estación Total 5" | 10 | [6 empty] | 184450000 |  | 198730000 | [13 empty] | 214200000 |  |  |  | PRESENTA |  | 0
12 |  |  |  | Estación Total 3" | 1 | [8 empty] | 62772500 | [13 empty] | 67770500 |  |  |  | PRESENTA |  | 0
13 |  |  |  | REFRIGERADOR DE LABORATORIO TIPO ARMARIO, CON PUERTA DE VIDRIO Y PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN | 3 |  | 84394800 |  |  |  | 87037699.56 |  |  |  |  | 83895000 |  | 72337792.59 | 94605000 |  | 79228278.15 |  |  | 92820000 |  |  |  |  | 80178002 |  |  | PRESENTA |  | 0
14 |  |  |  | CÁMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL PARA PROTEÍNAS | 1 |  | 4879000 |  |  |  | 4400279.66 | [20 empty] | PRESENTA |  | 0
15 |  |  |  | FUENTE DE PODER IDEAL PARA LA CAMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL | 2 | 9368394 | 11305000 |  |  |  | 8800559.32 |  |  |  | 11321660 |  |  | 7154151.48 | [13 empty] | PRESENTA |  | 0
16 |  |  |  | CAMARA/ CELDA DE ELECTROFORESIS DUAL HORIZONTAL | 1 |  | 4159050 |  |  |  | 2013480 |  |  |  | 2684640 | [16 empty] | PRESENTA |  | 0
17 |  |  |  | CONGELADOR PARA LABORATORIO | 1 |  | 22479100 | [11 empty] | 22967000 |  |  |  |  | 22610000 | [7 empty] | PRESENTA |  | 0
18 |  |  |  | EQUIPO DE CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN | 1 |  |  | 307864900 | 317962050 |  | 299666990 |  | 292959815.61 | [5 empty] | 319515000 |  |  |  | 316540000 |  |  |  | 240380000 |  |  |  |  | PRESENTA |  | 0
19 |  |  |  | IMPRESORA 3D | 3 | [15 empty] | 72803474.1 | [10 empty] | PRESENTA |  | 0
20 |  |  |  | SCANER PARA IMPRESORA 3D | 1 | [26 empty] | DESIERTO |  | 0
21 | LIOFILIZADOR | LIOFILIZADOR | LIOFILIZADOR | LIOFILIZADOR | 1 |  |  |  |  | 44030000 | 38080000 |  |  |  | 45963750 | 45458000 |  |  | 45815000 |  | 35301192.92 | [10 empty] | PRESENTA |  | 0
22 | CINTA ADHESIVA PARA PISTA PROFECIONAL DE VAILE | CINTA ADHESIVA PARA PISTA PROFECIONAL DE VAILE | CINTA ADHESIVA PARA PISTA PROFECIONAL DE VAILE | CINTA ADHESIVA PARA PISTA PROFECIONAL DE VAILE | 5 | [26 empty] | DESIERTO |  | 0
23 | Maniquí adulto para entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) | Maniquí adulto para entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) | Maniquí adulto para entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) | Maniquí adulto para entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) | 2 | [11 empty] | 35024080 | [14 empty] | PRESENTA |  | 0
24 |  |  |  | Maniquí infantil diseñado para entrenamiento en reanimación cardiopulmonar (RCP) | 2 | [9 empty] | 16591932 |  | 23252600 | [14 empty] | PRESENTA |  | 0
25 |  |  |  | Simulador infantil de atragantamiento con bolsa de transporte | 2 | [11 empty] | 4176900 | [14 empty] | PRESENTA |  | 0
26 |  |  |  | Resucitador manual (Ambú) adulto y pediátrico | 2 | [26 empty] | DESIERTO |  | 0
27 |  |  |  | Tubo endotraqueal para manejo avanzado de la vía aérea | 5 | [26 empty] | DESIERTO |  | 0
28 |  |  |  | Rollo de tela para protección de camillas médicas | 10 | [26 empty] | DESIERTO |  | 0
29 |  |  |  | Mesa o plataforma educativa interactiva que integre los diferentes sistemas del cuerpo humano | 1 |  | 284410000 | [9 empty] | 582112300 |  |  | 520057846 | 560776010.55 | [9 empty] | 572271000 | PRESENTA |  | 0
30 |  |  |  | Esqueleto humano completo | 2 | [11 empty] | 19575500 |  |  | 17488240 | [10 empty] | 19361300 | PRESENTA |  | 0
31 |  |  |  | Columna completa flexible | 1 | [11 empty] | 2415700 |  |  | 2157232 | [10 empty] | 2356200 | PRESENTA |  | 0
32 |  |  |  | Columna cervical | 2 | [11 empty] | 1749300 | [13 empty] | 1713600 | PRESENTA |  | 0
33 |  |  |  | Columna dorsal o torácica | 1 | [11 empty] | 874650 | [14 empty] | PRESENTA |  | 0
34 |  |  |  | Columna lumbar | 1 | [11 empty] | 922250 | [14 empty] | PRESENTA |  | 0
35 |  |  |  | Modelo anatómico del cráneo humano | 1 | [11 empty] | 4379200 |  |  | 3911292 | [11 empty] | PRESENTA |  | 0
36 |  |  |  | Modelo anatómico de mano humana | 1 | [11 empty] | 3117800 |  |  | 2785552 | [11 empty] | PRESENTA |  | 0
37 |  |  |  | Modelo anatómico del pie humano | 1 | [11 empty] | 2992850 |  |  | 2670360 | [11 empty] | PRESENTA |  | 0
38 |  |  |  | Modelo del ojo humano | 1 | [11 empty] | 4593400 | [13 empty] | 4581500 | PRESENTA |  | 0
39 |  |  |  | Modelo del oído humano | 1 | [11 empty] | 1309000 |  |  | 1167628 | [11 empty] | PRESENTA |  | 0
40 |  |  |  | Modelo de la nariz humana | 1 | [11 empty] | 3153500 | [14 empty] | PRESENTA |  | 0
41 |  |  |  | Modelo anatómico que representa el sistema muscular humano en su totalidad | 2 | [11 empty] | 100685900 |  |  | 89954480 | [10 empty] | 98996100 | PRESENTA |  | 0
42 |  |  |  | Modelo Rodilla | 1 | [11 empty] | 3944850 | [14 empty] | PRESENTA |  | 0
43 |  |  |  | Modelo Cadera | 1 | [11 empty] | 3373650 | [14 empty] | PRESENTA |  | 0
44 |  |  |  | Modelo Hombro | 1 | [11 empty] | 2516850 | [14 empty] | PRESENTA |  | 0
45 |  |  |  | Modelo Pelvis masculina | 1 | [11 empty] | 6253450 |  |  | 5586812 | [10 empty] | 6223700 | PRESENTA |  | 0
46 |  |  |  | Modelo Pelvis femenina: | 1 | [11 empty] | 6039250 | [14 empty] | PRESENTA |  | 0
47 |  |  |  | Pelvis para demostración del parto | 1 | [11 empty] | 3570000 | [13 empty] | 3391500 | PRESENTA |  | 0
48 |  |  |  | Modelo anatómico tridimensional de piel humana ampliado su tamaño real | 1 | [11 empty] | 3111850 | [14 empty] | PRESENTA |  | 0
49 |  |  |  | Modelo del sistema nervioso central y periférico | 1 | [11 empty] | 3694950 |  |  | 3298680 | [10 empty] | 3474800 | PRESENTA |  | 0
50 |  |  |  | Modelo de encéfalo humano | 1 | [11 empty] | 2350250 | [14 empty] | PRESENTA |  | 0
51 |  |  |  | Modelo anatómico del sistema circulatorio humano | 1 | [11 empty] | 2885750 |  |  | 2576112 | [10 empty] | 2796500 | PRESENTA |  | 0
52 |  |  |  | Modelo anatómico del corazón humano | 1 | [11 empty] | 3421250 | [14 empty] | PRESENTA |  | 0
53 |  |  |  | Modelo anatómico del sistema digestivo humano | 1 | [11 empty] | 4462500 |  |  | 3984596 | [11 empty] | PRESENTA |  | 0
54 |  |  |  | Modelo anatómico ampliado de estómago humano | 1 | [11 empty] | 2606100 | [14 empty] | PRESENTA |  | 0
55 |  |  |  | Modelo anatómico de hígado con vesícula biliar, páncreas y duodeno | 1 | [11 empty] | 1368500 | [14 empty] | PRESENTA |  | 0
56 |  |  |  | Modelo Anatómico del Pulmón | 1 | [11 empty] | 4724300 |  |  | 4220216 | [10 empty] | 4426800 | PRESENTA |  | 0
57 |  |  |  | Modelo Anatómico de Laringe ampliado su tamaño natural | 1 | [11 empty] | 2760800 | [14 empty] | PRESENTA |  | 0
58 |  |  |  | Modelo Anatómico del Sistema Urinario de Sexo Dual humano | 1 | [11 empty] | 4950400 | [14 empty] | PRESENTA |  | 0
59 |  |  |  | Modelo Anatómico de Riñones desmontable | 1 | [11 empty] | 1636250 |  |  | 1460844 | [11 empty] | PRESENTA |  | 0
60 |  |  |  | Modelo anatómico de torso humano a tamaño natural | 1 | [11 empty] | 10537450 |  |  | 9414328 | [11 empty] | PRESENTA |  | 0
61 |  |  |  | Simulador didáctico para la enseñanza integral de la fisiología humana | 1 | [11 empty] | 225142050 | [13 empty] | 222625200 | PRESENTA |  | 0
62 |  |  |  | Osciloscopio A | 1 | [14 empty] | 54140501.8 |  |  |  |  | 61523000 | [6 empty] | PRESENTA |  | 0
63 |  |  |  | Osciloscopio M | 9 | [14 empty] | 73058693.4 |  |  |  |  | 76865670 | [6 empty] | PRESENTA |  | 0
64 |  |  |  | Osciloscopio B | 17 | [14 empty] | 115208433.9 |  |  |  |  | 129906945 | [6 empty] | PRESENTA |  | 0
65 |  |  |  | Servidor de Software Especializado | 1 | [26 empty] | DESIERTO |  | 0
66 |  |  |  | Tacometro | 11 | [14 empty] | 11205563.6 | [11 empty] | PRESENTA |  | 0
67 |  |  |  | Balanza análogica | 4 | [13 empty] | 6664000 | [12 empty] | PRESENTA |  | 0
68 |  |  |  | Viscosímetro | 1 | [5 empty] | 31798882.5 | [18 empty] | 31773000 |  | PRESENTA |  | 0
69 |  |  |  | Navegador GNSS | 10 | [8 empty] | 24038000 | [6 empty] | 23982177 | [10 empty] | PRESENTA |  | 0
70 |  |  |  | Navegador GNSS Descarga Rinex | 10 | [6 empty] | 53431000 |  | 53550000 | [6 empty] | 53336549.7 | [10 empty] | PRESENTA |  | 0
71 |  |  |  | Kit especializado para transmisión de videoconferencias | 2 | [26 empty] | DESIERTO |  | 0
72 |  |  |  | RUGET con sensor y cámara térmica | 5 | [8 empty] | 20825000 | [17 empty] | PRESENTA |  | 0
73 |  |  |  | Sistema de carga para magnetómetro de CESIO G-859AP | 1 |  |  |  |  | 31899140 | [21 empty] | PRESENTA |  | 0
74 |  |  |  | Set para Estudio de Fenómenos Magnéticos | 5 | [26 empty] | DESIERTO |  | 0
75 |  |  |  | Sistema de seguimiento de actividades y supervisión de espacios académicos | 20 | [26 empty] | DESIERTO |  | 0
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA | [5 empty] | 9368394 | 542524570 | 307864900 | 317962050 | 385535474 | 585831985.34 | 300832000 | 292959815.61 | 420605500 | 115989776 | 129353000 | 1089685380 | 83188255.43 | 489566000 | 968590206.5 | 992483677.33 | 15203440 | 316540000 | 115430000 | 317737497 | 56621866 | 240380000 | 281970500 | 80178002 | 152486600 | 942218200 |  | 0

## Hoja2
PROPONENTE | FACULTAD
1. CAHOZ INVERSIONES SAS NIT 900 730 558-4 | Matemáticas y Ciencias y Educación
2. KASAI SAS NIT 800078000-8 | Ingeniería, Tecnológica y Salud
3. KHYMOS SAS NIT 832003079-3 | Medio Ambiente y Artes | oK
4. ANALITICA Y REDES SAS NIT 830059956-1 | Matemáticas y Ciencias y Educación
5. SANDOX CIENTIFICA LTDA NIT 830086777-4 | Ingeniería, Tecnológica y Salud
6. SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB SAS NIT 900745087-2 | Medio Ambiente y Artes | OK
7. GALILEO INTRUMENTS SAS NIT 900393949-4 | Matemáticas y Ciencias y Educación
8. QUIMICONTROL SAS NIT 800158485-1 | Ingeniería, Tecnológica y Salud
9. GEOINSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS SAS NIT 900416611-4 | Medio Ambiente y Artes | POR REVISAR
10. CESAR TABARES L Y CIA SAS NIT 900026709-0 | Matemáticas y Ciencias y Educación
11. TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA NIT 830145062-0 | Ingeniería, Tecnológica y Salud
12. DIDACLIBROS LTDA NIT 800036678-0 | Medio Ambiente y Artes | OK
13. LAB BRANDS S A S NIT 860028662-8 | Matemáticas y Ciencias y Educación
14. CASA CIENTIFICA BLANCO Y COMPAÑIA S.A.S NIT 860502528-1 | Ingeniería, Tecnológica y Salud
15. ICL DIDACTICA SAS NIT 830007414-9 | Medio Ambiente y Artes | OK
16. INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS NIT 830505910-7 | Matemáticas y Ciencias y Educación
17. KAIKA SAS NIT 860001911-1 | Ingeniería, Tecnológica y Salud
18. INOVACION TECHOLOGICA SAS NIT 830034462-7 | Medio Ambiente y Artes
19. FRICON SOLUCIONES SAS NIT 900.272.781-5 | Matemáticas y Ciencias y Educación
20. ELECTRONICA I+D NIT 900.034.424-0 | Ingeniería, Tecnológica y Salud
21. DIRIMPEX SAS NIT 86051681-9 | Medio Ambiente y Artes
22. NUTERMIA SAS NIT 900112573 4 | Matemáticas y Ciencias y Educación
23. ACRE COLOMBIA SAS NIT 900931389-9 | Ingeniería, Tecnológica y Salud
24. AVANTIKA COLOMBIA SAS NIT 890101977-3 | Medio Ambiente y Artes
25. NUEVOS RECURSOS SAS NIT 830014721-4 | Matemáticas y Ciencias y Educación
26. ANDINA DE TECNOLOGIAS S.A.S NIT 800240039-8 | Ingeniería, Tecnológica y Salud

## Hoja1 (hidden)
ROBUSTOS
AUDIOVISUALES
MÚSICA Y SONIDO
COMPUTADORES
SOFTWARE